## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 8 . 29 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 25
업체명 | 코카콜라 하남 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김대영 |  |  |  | 연락처 | 010-3720-1796
제품명 | VCF268 PIJ00605s |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.02.01-007 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.01
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.09 | 1.275 | 1.2764 | 27 | 13 |  |  | -0.0175
2 | 2.09 | 1.286 | 1.2874 | 27 | 14 |  |  | -0.0175
3 | 2.09 | 1.274 | 1.2754 | 27 | 15 |  |  | -0.0175
4 | 2.09 | 1.274 | 1.2754 | 27 | 16 |  |  | -0.0175
5 | 2.09 | 1.268 | 1.2694 | 27 | 17 |  |  | -0.0175
6 | 2.08 | 1.266 | 1.2674 | 27 | 18 |  |  | -0.0175
7 | 2.08 | 1.268 | 1.2694 | 27 | 19 |  |  | -0.0175
8 | 2.08 | 1.27 | 1.2714 | 27 | 20 |  |  | -0.0175
9 | 2.08 | 1.268 | 1.2694 | 27 | 21 |  |  | -0.0175
10 | 2.08 | 1.266 | 1.2674 | 27 | 22 |  |  | -0.0175
11 | 2.08 | 1.27 | 1.2714 | 27 | 23 |  |  | -0.0175
12 | 2.08 | 1.277 | 1.2784 | 27 | 24 |  |  | -0.0175
|  |  |  | 324 |  | 13.5 | 324 |  | 0
기타 및 사진