## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 8 . 29 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 25.38
업체명 | 코카콜라 하남 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김대영 |  |  |  | 연락처 | 010-3720-1796
제품명 | VCF268 PIJ00605s |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.02.01-008 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.01
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.1 | 1.285 | 1.2871 | 28 | 13 |  |  | -0.0175
2 | 2.11 | 1.288 | 1.2894 | 27 | 14 |  |  | -0.0175
3 | 2.1 | 1.286 | 1.2874 | 27 | 15 |  |  | -0.0175
4 | 2.11 | 1.29 | 1.2914 | 27 | 16 |  |  | -0.0175
5 | 2.11 | 1.295 | 1.2964 | 27 | 17 |  |  | -0.0175
6 | 2.11 | 1.292 | 1.2934 | 27 | 18 |  |  | -0.0175
7 | 2.1 | 1.288 | 1.2894 | 27 | 19 |  |  | -0.0175
8 | 2.1 | 1.287 | 1.2884 | 27 | 20 |  |  | -0.0175
9 | 2.11 | 1.29 | 1.2914 | 27 | 21 |  |  | -0.0175
10 | 2.11 | 1.291 | 1.2924 | 27 | 22 |  |  | -0.0175
11 | 2.1 | 1.288 | 1.2894 | 27 | 23 |  |  | -0.0175
12 | 2.11 | 1.29 | 1.2914 | 27 | 24 |  |  | -0.0175
|  |  |  | 325 |  | 13.5417 | 325 |  | 0
기타 및 사진