## 유니드
형 명 | VCES800 | 제조일자 | 2023.12.13 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 1 | 2.15 | 액마름 측정불가
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 2 | 2.13 | 액마름 측정불가
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 3 | 2.13 | 액마름 측정불가
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 4 | 2.12 | 액마름 측정불가
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 5 | 2.11 | 액마름 측정불가
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 6 | 2.13 | 액마름 측정불가
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 7 | 1.96 | 액마름 측정불가
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 8 | 1.98 | 액마름 측정불가
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 9 | 2.08 | 액마름 측정불가
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 10 | 0.98 | 액마름 측정불가
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 11 | 2.03 | 액마름 측정불가
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 12 | 2.14 | 액마름 측정불가
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 13 | 2.12 | 액마름 측정불가
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 14 | 2.13 | 액마름 측정불가 |  |  |  | 24년 10월 A/S
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 15 | 1.19 | 액마름 측정불가
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 16 | 2.06 | 액마름 측정불가
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 17 | 1.42 | 액마름 측정불가
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 18 | 2.06 | 액마름 측정불가
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 19 | 2.11 | 액마름 측정불가
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 20 | 2.04 | 액마름 측정불가
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 21 | 2.1 | 액마름 측정불가
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 22 | 2.11 | 액마름 측정불가
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 23 | 2.11 | 액마름 측정불가
2025-06-27 | 유니드 | 두산 2.5톤 지게차 | 24 | 2.15 | 액마름 측정불가
측정사진 | 1. 열발생으로 인한 AS요청 2. 24년 10월 #14번 전지 교체 이력(품질팀) 3. 지속적인 열발생으로 인한 액마름 4. 부하량 파악을 위해 레코드 설치 |  |  |  | 측정사진
제품사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진
내부 MOSSING 현상
대체 전지 온도(2시간 사용)
충전기 명판

## 14호
형 명 | VCES800 | 제조일자 | 2023.10.10 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 1 | 2.15 | 1.275 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 2 | 2.15 | 1.275 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 3 | 2.18 | 1.28 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 4 | 2.16 | 1.275 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 5 | 2.15 | 1.28 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 6 | 2.14 | 1.26 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 7 | 2.16 | 1.255 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 8 | 2.13 | 1.26 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 9 | 2.14 | 1.265 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 10 | 2.14 | 1.265 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 11 | 2.13 | 1.255 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 12 | 2.15 | 1.27 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 13 | 2.15 | 1.275 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 14 | 2.13 | 1.255 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 15 | 2.14 | 1.26 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 16 | 2.12 | 1.25 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 17 | 2.12 | 1.25 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 18 | 2.14 | 1.26 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 19 | 2.13 | 1.26 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 20 | 2.14 | 1.265 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 21 | 2.13 | 1.26 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 22 | 2.15 | 1.275 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 23 | 2.13 | 1.255 |  |  | 61
2025-07-09 | 유니드(삼구 14호) | 두산 2.5톤 지게차 | 24 | 2.13 | 1.265 |  |  | 61
측정사진 | 1. 열발생으로 인한 AS요청 2. 업체 종합적인 부하 파악을 위해서 레코더 설치 3. 전압 및 비중 : 이상없음 →2.12~2.18V/EA / 1.250~1.280 4. 경사로로된 작업환경 및 작업량이 많은 개소로 레코더 설치 →부하량 파악을 위함 5. 플러그 파손으로 교체 권고(안전사고예방활동) |  |  |  | 측정사진
제품사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진

## 18호
형 명 | VTFL740 | 제조일자 | 2023.10.10 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 1 | 2.12 | 1.27 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 2 | 2.12 | 1.26 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 3 | 2.12 | 1.265 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 4 | 2.12 | 1.265 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 5 | 2.12 | 1.26 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 6 | 2.12 | 1.26 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 7 | 2.12 | 1.26 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 8 | 2.13 | 1.26 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 9 | 2.13 | 1.255 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 10 | 2.13 | 1.255 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 11 | 2.12 | 1.255 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 12 | 2.12 | 1.26 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 13 | 2.12 | 1.26 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 14 | 2.12 | 1.26 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 15 | 2.12 | 1.255 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 16 | 2.12 | 1.255 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 17 | 2.12 | 1.255 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 18 | 2.12 | 1.255 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 19 | 2.12 | 1.26 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 20 | 2.12 | 1.26 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 21 | 2.12 | 1.26 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 22 | 2.11 | 1.25 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 23 | 2.11 | 1.25 |  |  | 52
2025-07-09 | 유니드(삼구 18호) | 두산 2.5톤 지게차 | 24 | 2.12 | 1.255 |  |  | 52
측정사진 | 1. 열발생으로 인한 AS요청 2. 경사로로된 작업환경 및 작업량이 많은 개소로 레코더 설치 →부하량 파악을 위함 3. 전압 및 비중 : 이상없음 →2.12V/EA / 1.250~1.260 4.타사제품 대체전지로 설치된 상태 |  |  |  | 측정사진
제품사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진