## 450
형 명 | VCD450 | 제조일자 | 2021.01.08 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 1 | 2.28 | 1.33 | 2.1 | 116
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 2 | 2.28 | 1.33 | 2.1
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 3 | 2.28 | 1.32 | 2.1
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 4 | 2.28 | 1.33 | 2.1
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 5 | 2.28 | 1.33 | 2.1
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 6 | 2.22 | 1.3 | 2.09
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 7 | 2.28 | 1.33 | 2.1
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 8 | 2.28 | 1.32 | 2.08
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 9 | 2.23 | 액마름 | 2.04
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 10 | 2.28 | 액마름 | 2.1
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 11 | 2.21 | 액마름 | 2.1
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 12 | 2.28 | 1.33 | 2.1
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 13 | 2.28 | 1.33 | 2.1
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 14 | 2.23 | 1.3 | 2.05
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 15 | 2.28 | 액마름 | 2.1
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 16 | 2.28 | 1.33 | 2.1
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 17 | 2.27 | 1.33 | 2.09
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 18 | 2.28 | 액마름 | 2.08
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 19 | 2.27 | 1.33 | 2.08
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 20 | 2.28 | 1.33 | 2.08
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 21 | 2.25 | 1.33 | 2.1
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 22 | 2.28 | 액마름 | 2.1
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 23 | 2.28 | 1.33 | 2.1
2023-01-31 | 대빙고 | 두산1.5톤 | 24 | 2.28 | 1.33 | 2.08
점검내용 | - 리프트 부하 (235A) 방전시 전압:1.85~1.91V - 주행부하 : 351A 이상 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진