## 260616(광주렌탈)
| L-6240 |  |  | 25 | 25 | 0
| L-6260 |  |  | 25 | 25 | 0
| #623호-agp충전기 | 제품 | 전압
1 | CC0K162E/0K18AI | 1 | 6.24 | 1.255 | 1.242 | 1.231 | 1.231 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  | 비고
|  |  |  | 1.255 | 1.242 | 1.231 | 1.257 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀
| CC0K162E/0K18AI | 2 | 6.25 | 1.252 | 1.249 | 1.233 |  | 1 | CC0K162E/0K18AI | 6.24 | 1.255 | 1.242 | 1.231
|  |  |  | 1.252 | 1.249 | 1.233 | 6.28 | 2 | CC0K162E/0K18AI | 6.25 | 1.252 | 1.249 | 1.233
| CC0K162E/0K18AI | 3 | 6.28 | 1.254 | 1.257 | 1.252 | 6.24 | 3 | CC0K162E/0K18AI | 6.28 | 1.254 | 1.257 | 1.252
|  |  |  | 1.254 | 1.257 | 1.252 |  | 4 | CC0K162E/0K18AI | 6.28 | 1.254 | 1.257 | 1.251
| CC0K162E/0K18AI | 4 | 6.28 | 1.254 | 1.257 | 1.251 |  | Total전압(V) |  | 24.76 | 측정온도 |  | 1.8
|  |  |  | 1.254 | 1.257 | 1.251
| 21.02월 장착 |  | 25.05
| L-6240 |  |  | 25 | 25 | 0
| #614호-시그넷충전기 | 제품 | 전압
2 | CC2F272H/2F28AC1 | 1 | 6.35 | 1.276 | 1.283 | 1.28 | 1.276 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  | 비고
|  |  |  | 1.276 | 1.283 | 1.28 | 1.286 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀
| CC2F272H/2F28AC1 | 2 | 6.36 | 1.286 | 1.28 | 1.283 |  | 1 | CC2F272H/2F28AC1 | 6.35 | 1.276 | 1.283 | 1.28
|  |  |  | 1.286 | 1.28 | 1.283 | 6.36 | 2 | CC2F272H/2F28AC1 | 6.36 | 1.286 | 1.28 | 1.283
| CC2F272H/2F28AC1 | 3 | 6.35 | 1.286 | 1.282 | 1.279 | 6.35 | 3 | CC2F272H/2F28AC1 | 6.35 | 1.286 | 1.282 | 1.279
|  |  |  | 1.286 | 1.282 | 1.279 |  | 4 | CC2F272H/2F28AC1 | 6.36 | 1.28 | 1.281 | 1.282
| CC2F272H/2F28AC1 | 4 | 6.36 | 1.28 | 1.281 | 1.282 |  | Total전압(V) |  |  | 측정온도 |  | 25
|  |  |  | 1.28 | 1.281 | 1.282
| 22.08월장착 |  | 25.42