## 260721(광주렌탈)
| L-6240 |  |  | 25 | 25 | 0
| L-6260 |  |  | 25 | 25 | 0
| #623호-gpd충전기 충전완료후 | 제품 | 전압
1 | CC0K162E/0K18AI | 1 | 6.31 | 1.262 | 1.234 | 1.236 | 1.234 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  | 비고
|  |  |  | 1.262 | 1.234 | 1.236 | 1.265 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀
| CC0K162E/0K18AI | 2 | 6.32 | 1.259 | 1.254 | 1.24 |  | 1 | CC0K162E/0K18AI | 6.31 | 1.262 | 1.234 | 1.236
|  |  |  | 1.259 | 1.254 | 1.24 | 6.35 | 2 | CC0K162E/0K18AI | 6.32 | 1.259 | 1.254 | 1.24
| CC0K162E/0K18AI | 3 | 6.35 | 1.265 | 1.262 | 1.258 | 6.31 | 3 | CC0K162E/0K18AI | 6.35 | 1.265 | 1.262 | 1.258
|  |  |  | 1.265 | 1.262 | 1.258 |  | 4 | CC0K162E/0K18AI | 6.35 | 1.264 | 1.263 | 1.256
| CC0K162E/0K18AI | 4 | 6.35 | 1.264 | 1.263 | 1.256 |  | Total전압(V) |  | 24.76 | 측정온도 |  | 1.8
|  |  |  | 1.264 | 1.263 | 1.256
| 21.02월 장착 |  | 25.33
| L-6240 |  |  | 25 | 25 | 0
| #614호-시그넷충전기 | 제품 | 전압
2 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 구분 | Lot | 전압(V) | 비중(25℃) |  |  | 비고
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1번셀 | 2번셀 | 3번셀
|  | 2 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | [5 empty] | Total전압(V) |  |  | 측정온도 |  | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0
0