## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
산요카트31번 L12165 | 12.78 | 1.278 | 1.286 | 1.279 | 1.287 | 1.294 | 1.293 | CA5B19 5B29AI |  | 1.3 | 12.82
| 12.79 | 1.291 | 1.294 | 1.296 | 1.299 | 1.279 | 1.274 |  |  | 1.274 | 12.78
| 12.82 | 1.284 | 1.283 | 1.3 | 1.297 | 1.297 | 1.296
| 12.8 | 1.287 | 1.289 | 1.298 | 1.292 | 1.281 | 1.281
| 12.8 | 1.282 | 1.283 | 1.298 | 1.279 | 1.297 | 1.284
| 12.8 | 1.291 | 1.289 | 1.294 | 1.281 | 1.289 | 1.294
방전 | 시간 | [6 empty] | LOT | 비고 | bar: 비중(25도) 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1분 | 11.66 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.67 |  | 75A로 방전 진행
| 15분 | 11.57 | 11.58 | 11.58 | 11.59 | 11.56 | 11.56
| 25분 | 11.42 | 11.42 | 11.41 | 11.42 | 11.4 | 11.4
| 35분 | 11.24 | 11.24 | 11.22 | 11.25 | 11.23 | 11.24
| 45분 | 11.07 | 11.06 | 11.03 | 11.07 | 11.03 | 11.03
| 55분 | 10.79 | 10.77 | 10.6 | 10.77 | 10.71 | 10.72
방전 | 시간 | [6 empty] | LOT | 설치일자 | bar: 전압 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 66분 | 10.51 | 10.44 | 9.17 | 10.42 | 10.4 | 10.4
제품 | 전압(V) | 전압 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6