## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
산요카트70번 L12165 | 12.93 | 1.256 | 1.288 | 1.294 | 1.296 | 1.292 | 1.288 | 5B28AI, CA5B19I |  | 1.314 | 13.02
| 13 | 1.304 | 1.313 | 1.306 | 1.305 | 1.303 | 1.298 | 5C18AI, CA5C06I |  | 1.256 | 12.93
| 13.02 | 1.275 | 1.303 | 1.308 | 1.309 | 1.314 | 1.311 | 5C24AI, CA5C14I
| 12.93 | 1.296 | 1.298 | 1.293 | 1.296 | 1.29 | 1.272 | 5B28AI, CA5B19I
| 12.94 | 1.287 | 1.289 | 1.294 | 1.281 | 1.308 | 1.291 | 5B28AI, CA5B20I
| 12.96 | 1.295 | 1.295 | 1.308 | 1.297 | 1.293 | 1.279 | 5B28AI, CA5B20I
방전 | 시간 | [6 empty] | LOT | 비고 | bar: 비중(25도) 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1분 | 11.87 | 11.98 | 11.97 | 11.92 | 11.92 | 11.95 |  | 75A로 방전 진행
| 15분 | 11.83 | 11.89 | 11.91 | 11.85 | 11.84 | 11.84
| 30분 | 11.58 | 11.59 | 11.66 | 11.61 | 11.61 | 11.6
| 45분 | 11.37 | 11.29 | 11.43 | 11.4 | 11.39 | 11.39 |  |  |  |  | .
| 55분 | 11.15 | 10.91 | 11.22 | 11.19 | 11.18 | 11.17
| 66분 | 10.96 | 6.73 | 11.01 | 10.99 | 10.99 | 10.97
방전 | 시간 | [6 empty] | LOT | 설치일자 | bar: 전압 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 전압 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6