## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12165 | 12.6 | 1.224 | 1.236 | 1.225 | 1.226 | 1.22 | 1.222 | CA5C06I 5C18AI | 사용전제품 | 1.24 | 12.6
| 12.6 | 1.221 | 1.24 | 1.23 | 1.233 | 1.229 | 1.221 |  |  | 1.189 | 12.53
| 12.6 | 1.224 | 1.235 | 1.236 | 1.233 | 1.231 | 1.23
| 12.53 | 1.216 | 1.218 | 1.22 | 1.222 | 1.21 | 1.189
| 12.53 | 1.215 | 1.221 | 1.219 | 1.216 | 1.216 | 1.213
| 12.53 | 1.22 | 1.218 | 1.216 | 1.214 | 1.221 | 1.212
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6