## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 기타
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12165, 31번 카트 | 12.79 | 1.274 | 1.281 | 1.278 | 1.282 | 1.288 | 1.287 | CA5B19 5B28AI | #3번배터리 열등셀로 판단되어 무상교체 진행함. | 1.298 | 12.85
| 12.81 | 1.286 | 1.29 | 1.292 | 1.294 | 1.276 | 1.271 |  |  | 1.271 | 12.79
| 12.85 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.298 | 1.297
| 12.82 | 1.291 | 1.286 | 1.292 | 1.288 | 1.281 | 1.276
| 12.82 | 1.287 | 1.279 | 1.292 | 1.276 | 1.292 | 1.278
| 12.82 | 1.286 | 1.284 | 1.286 | 1.278 | 1.283 | 1.288
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6