## 2020.03.02
제품명 (Cart No.) | 제품 번호 | 전압 | 비중 |  |  | 조립 Lot | 완성 Lot
|  |  | 1번 Cell | 2번 Cell | 3번 Cell | CC2H192H | 2H20AI
고소장비 | 1번 전지 | 6.12 | 1.16 | 1.2 | 1.282
| 2번 전지 | 6.43 | 1.28 | 1.282 | 1.285
| 3번 전지 | 6.06 | 1.15 | 1.19 | 1.278
| 4번 전지 | 6.43 | 1.28 | 1.28 | 1.28
방전시험 | 구분 | 5분
24V 65A 부하시험 | 1번 전지 | 0.35V
| 2번 전지 | 6.10V
| 3번 전지 | 0.61V
| 4번 전지 | 6.10V