## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) |  |  |  | LOT | 설치일자 | 특이사항
|  | 1 | 2 | 3 | 4
L8190 | 8.34 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | CC3H149I / 3H17AC1 / 4A30AIR | 미설치품 | (+)단자부 누액
L8240 | 8.33 | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 1.263 | CC3E29I / 3E30AC1
L8240 | 8.43 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | CC4G25I / 4G26AI
L8240 | 8.42 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | CC4G25I / 4G26AI
L8240 | 8.43 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | CC4G25I / 4G26AI