## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12125 | 12.63 | 1.244 | 1.254 | 1.254 | 1.256 | 1.251 | 1.248 | 5C18AI CA5C07I | 사용전 제품 단자 변색 및 누액
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12125 | 12.53 | 1.232 | 1.236 | 1.239 | 1.239 | 1.237 | 1.232 | 5B13AI CA5B10I | 사용전 제품
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6