## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12125 | 10.21 | 1.267 | 1.267 | 1.002 | 1.265 | 1.265 | 1.267 | 6I09AI CA6H26I | 26년 9월말 | 1.267 | 10.21
[10 empty] | 1.002 | 10.21
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0