## 20230126부산동구청 UPS2
Model | 3554 BATTERY HiTESTER
Serial | 140227030
Date | 2023-01-26 |  | V1.03
부산동구청 전산실UPS2
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 3.57 |  |  | 60V | 13.13 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:33
2 | 30m | 3.7 |  |  | 60V | 13.14 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:33
3 | 30m | 3.86 |  |  | 60V | 13.07 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:33
4 | 30m | 3.72 |  |  | 60V | 13.13 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:34
5 | 30m | 3.87 |  |  | 60V | 13.1 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:34
6 | 30m | 3.66 |  |  | 60V | 13.16 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:34
7 | 30m | 3.79 |  |  | 60V | 13.15 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:35
8 | 30m | 3.68 |  |  | 60V | 13.21 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:35
9 | 30m | 3.58 |  |  | 60V | 13.14 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:35
10 | 30m | 3.86 |  |  | 60V | 13.19 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:35
11 | 30m | 3.69 |  |  | 60V | 13.19 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:35
12 | 30m | 3.66 |  |  | 60V | 13.15 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:36
13 | 30m | 3.84 |  |  | 60V | 13 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:36
14 | 30m | 3.86 |  |  | 60V | 13.23 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:36
15 | 30m | 3.73 |  |  | 60V | 13.18 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:36
16 | 30m | 3.63 |  |  | 60V | 13.21 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:37
17 | 30m | 3.84 |  |  | 60V | 13.24 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:37
18 | 30m | 3.59 |  |  | 60V | 13.22 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:37
19 | 30m | 3.85 |  |  | 60V | 13.27 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:38
20 | 30m | 3.63 |  |  | 60V | 13.27 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:38
21 | 30m | 3.8 |  |  | 60V | 13.31 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:38
22 | 30m | 3.59 |  |  | 60V | 13.23 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:38
23 | 30m | 3.62 |  |  | 60V | 13.3 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:38
24 | 30m | 3.57 |  |  | 60V | 13.26 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:38
25 | 30m | 3.76 |  |  | 60V | 13.34 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:39
26 | 30m | 3.62 |  |  | 60V | 13.28 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:39
27 | 30m | 4.16 |  |  | 60V | 13.25 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:39
28 | 30m | 3.59 |  |  | 60V | 13.36 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:40
29 | 30m | 3.59 |  |  | 60V | 13.36 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:40
30 | 30m | 3.77 |  |  | 60V | 13.28 |  |  |  | 2023-01-26 | 11:40