## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 2 . 21 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.17
업체명 | 신우냉장 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김정석 |  |  |  | 연락처 | 010-5414-2340
제품명 | VCF280M PIJ01851M |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.07.25-M001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2022.07
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.09 | 1.197 | 1.1837 | 6 | 13 | 2.08 | 1.199 | 1.1878 | 9
2 | 2.1 | 1.228 | 1.2161 | 8 | 14 | 2.08 | 1.201 | 1.1898 | 9
3 | 2.08 | 1.195 | 1.1831 | 8 | 15 | 2.1 | 1.21 | 1.1995 | 10
4 | 2.12 | 1.235 | 1.2224 | 7 | 16 | 2.1 | 1.217 | 1.2065 | 10
5 | 2.08 | 1.199 | 1.1864 | 7 | 17 | 2.08 | 1.193 | 1.1818 | 9
6 | 2.11 | 1.22 | 1.2074 | 7 | 18 | 2.08 | 1.195 | 1.1838 | 9
7 | 2.09 | 1.205 | 1.1931 | 8 | 19 | 2.09 | 1.203 | 1.1918 | 9
8 | 2.09 | 1.208 | 1.1968 | 9 | 20 | 2.07 | 1.184 | 1.1728 | 9
9 | 2.09 | 1.204 | 1.1928 | 9 | 21 | 2.09 | 1.185 | 1.1738 | 9
10 | 2.08 | 1.2 | 1.1888 | 9 | 22 | 2.09 | 1.206 | 1.1948 | 9
11 | 2.1 | 1.215 | 1.2038 | 9 | 23 | 2.06 | 1.175 | 1.1631 | 8
12 | 2.07 | 1.18 | 1.1688 | 9 | 24 | 2.09 | 1.202 | 1.1901 | 8
|  |  |  | 96 |  | 8.5 | 204 |  | 108
기타 및 사진