## KDN북광주변전소(190128) (2)
#Type | = | battery
#Date | = | 2019-01-28 16:59
#Model No. | = | BT3554
#Serial No. | = | #161104523
#Instrument | = | BT3554#161104523
#Additional Info. | = | A
#Tag | =
#Title | =
#Comment | =
#Memory | = | UNIT A
No. | Date | Time | R-Range | Voltage | Resistance |  | R-Threshold(WARNING) |  | R-Threshold(FAIL) |  | V-Range |  | V-Threshold(WARNING) |  | Temperature |  | Result | Comment
1 | 2019-01-28 | 13:42 | 30mΩ | 13.27 | 2.69 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
2 | 2019-01-28 | 13:42 | 30mΩ | 13.35 | 2.64 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
3 | 2019-01-28 | 13:42 | 30mΩ | 13.27 | 2.69 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
4 | 2019-01-28 | 13:42 | 30mΩ | 13.4 | 2.6 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
5 | 2019-01-28 | 13:42 | 30mΩ | 13.26 | 2.77 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
6 | 2019-01-28 | 13:42 | 30mΩ | 13.39 | 2.54 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
7 | 2019-01-28 | 13:42 | 30mΩ | 13.28 | 2.81 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
8 | 2019-01-28 | 13:43 | 30mΩ | 13.26 | 2.69 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
9 | 2019-01-28 | 13:43 | 30mΩ | 13.3 | 3.16 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
10 | 2019-01-28 | 13:43 | 30mΩ | 13.28 | 2.66 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
11 | 2019-01-28 | 13:43 | 30mΩ | 13.32 | 2.63 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
12 | 2019-01-28 | 13:43 | 30mΩ | 13.27 | 2.84 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
13 | 2019-01-28 | 13:43 | 30mΩ | 13.33 | 2.7 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
14 | 2019-01-28 | 13:43 | 30mΩ | 13.39 | 2.74 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
15 | 2019-01-28 | 13:43 | 30mΩ | 13.31 | 3.28 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
16 | 2019-01-28 | 13:43 | 30mΩ | 13.42 | 2.61 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF

## KDN북광주변전소(190128)
#Type | = | battery
#Date | = | 2019-01-28 16:59
#Model No. | = | BT3554
#Serial No. | = | #161104523
#Instrument | = | BT3554#161104523
#Additional Info. | = | A
#Tag | =
#Title | =
#Comment | =
#Memory | = | UNIT A | KDN북광주영업소
No. | Date | Time | R-Range | Voltage | Resistance |  | R-Threshold(WARNING) |  | R-Threshold(FAIL) |  | V-Range |  | V-Threshold(WARNING) |  | Temperature |  | Result | Comment
1 | 2019-01-28 | 13:42 | 30mΩ | 13.27 | 2.69 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
2 | 2019-01-28 | 13:42 | 30mΩ | 13.35 | 2.64 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
3 | 2019-01-28 | 13:42 | 30mΩ | 13.27 | 2.69 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
4 | 2019-01-28 | 13:42 | 30mΩ | 13.4 | 2.6 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
5 | 2019-01-28 | 13:42 | 30mΩ | 13.26 | 2.77 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
6 | 2019-01-28 | 13:42 | 30mΩ | 13.39 | 2.54 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
7 | 2019-01-28 | 13:42 | 30mΩ | 13.28 | 2.81 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
8 | 2019-01-28 | 13:43 | 30mΩ | 13.26 | 2.69 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
9 | 2019-01-28 | 13:43 | 30mΩ | 13.3 | 3.16 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
10 | 2019-01-28 | 13:43 | 30mΩ | 13.28 | 2.66 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
11 | 2019-01-28 | 13:43 | 30mΩ | 13.32 | 2.63 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
12 | 2019-01-28 | 13:43 | 30mΩ | 13.27 | 2.84 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
13 | 2019-01-28 | 13:43 | 30mΩ | 13.33 | 2.7 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
14 | 2019-01-28 | 13:43 | 30mΩ | 13.39 | 2.74 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
15 | 2019-01-28 | 13:43 | 30mΩ | 13.31 | 3.28 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
16 | 2019-01-28 | 13:43 | 30mΩ | 13.42 | 2.61 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF