## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
블루헤런CC[L12165] | 11.6 | 1.25 | 1 | 1.256 | 1.251 | 1.261 | 1.248 | CA3B221C 3B27AI | 23.06