## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12165 | 12.78 | 1.277 | 1.281 | 1.285 | 1.253 | 1.24 | 1.27 | 5A02AI CA4L18I
| 12.8 | 1.284 | 1.283 | 1.28 | 1.285 | 1.28 | 1.282
| 12.57 | 1.282 | 1.288 | 1.282 | 1.196 | 1.205 | 1.218
| 12.71 | 1.277 | 1.281 | 1.285 | 1.253 | 1.24 | 1.27
| 12.75 | 1.285 | 1.285 | 1.287 | 1.281 | 1.285 | 1.289
| 12.81 | 1.289 | 1.29 | 1.288 | 1.285 | 1.286 | 1.286
제품 | 시간 | [6 empty] | LOT | 설치일자 | bar: 비중(25도) 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 전압 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6