## VCD 500
형 명 | VCD 500 | 제조일자 | 2022.04.07 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 1 | 2.14 | 1.24 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 2 | 2.13 | 1.24 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 3 | 2.14 | 1.24 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 4 | 2.14 | 1.25 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 5 | 2.14 | 1.24 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 6 | 2.14 | 1.25 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 7 | 2.14 | 1.25 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 8 | 2.14 | 1.25 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 9 | 2.14 | 1.25 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 10 | 2.14 | 1.25 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 11 | 2.14 | 1.23 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 12 | 2.14 | 1.24 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 13 | 2.14 | 1.25 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 14 | 2.14 | 1.22 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 15 | 2.14 | 1.23 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 16 | 2.14 | 1.24 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 17 | 2.11 | 1.25 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 18 | 2.14 | 1.25 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 19 | 2.14 | 1.25 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 20 | 2.14 | 1.25 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 21 | 2.14 | 1.24 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 22 | 2.14 | 1.22 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 23 | 2.13 | 1.22 |  |  | 23
2023-06-21 | 장백 | 지게차 | 24 | 1.42 | 액 없음 |  |  | 23
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진