## VCDH580
형 명 | VCDH580 | 제조일자 | 2024.04.23 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 1 | 2.16 | 1.305 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 2 | 2.16 | 1.31 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 3 | 2.16 | 1.31 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 4 | 2.16 | 1.31 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 5 | 2.16 | 1.305 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 6 | 2.16 | 1.305 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 7 | 2.16 | 1.305 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 8 | 1.93 | 1.100이하 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 9 | 2.16 | 1.3 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 10 | 2.16 | 1.295 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 11 | 2.17 | 1.305 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 12 | 2.16 | 1.305 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 13 | 2.16 | 1.31 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 14 | 2.16 | 1.305 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 15 | 2.16 | 1.3 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 16 | 2.16 | 1.31 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 17 | 2.16 | 1.305 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 18 | 2.16 | 1.3 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 19 | 2.16 | 1.3 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 20 | 2.16 | 1.305 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 21 | 2.16 | 1.305 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 22 | 2.16 | 1.305 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 23 | 2.16 | 1.305 |  |  | 28
2024-06-21 | LG전자 창원공장 | 클라크 지게차 | 24 | 2.16 | 1.31 |  |  | 28
점검내용 | 1. 주식회사 장백에 납품되어 LG전자 (2공장) 렌탈장비에 장착 →1개월 사용중 1셀 불량 발생 2. #8번 CELL 전압 ,비중 : 1.93V, 1.100이하 3. #8번 CELL 외 전압 및 비중 : 2.16~2.17V ,1.300~1.310 → 이상없음 4. #8번 CELL 무상교체 및 해체분석 진행 예정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진