## 미강에스엘산업
형 명 | VCE660 | 제조일자 | 2025.01.08 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 1 | 2.07 | 1.15 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 2 | 2.07 | 1.15 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 3 | 2.07 | 1.19 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 4 | 2.07 | 1.18 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 5 | 2.07 | 1.18 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 6 | 2.07 | 1.18 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 7 | 2.07 | 1.18 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 8 | 2.07 | 1.18 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 9 | 2.07 | 1.18 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 10 | 2.07 | 1.175 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 11 | 2.07 | 1.17 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 12 | 2.07 | 1.195 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 13 | 2.07 | 1.18 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 14 | 2.06 | 1.18 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 15 | 2.07 | 1.18 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 16 | 2.07 | 1.175 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 17 | 2.07 | 1.19 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 18 | 2.07 | 1.175 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 19 | 2.07 | 1.175 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 20 | 2.07 | 1.19 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 21 | 2.07 | 1.185 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 22 | 2.07 | 1.18 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 23 | 2.07 | 1.185 |  |  | 37
2025-07-02 | 장백(LG 2공장) | 두산 2.5톤 | 24 | 2.07 | 1.18 |  |  | 37
측정사진 |  |  |  |  | 유첨 문서
제품사진 |  |  |  |  | 제품사진
사고 공장內 전경
공장內 용접기
충전 장소 주변 그라인딩 작업기