## L-12125
형 명 | L-12125 | 제조일자 | 23.08.15 |  | 점검 형태 | 수 량 | 1 EA
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 온도 | 비고
2023-08-30 | 삼성중공업 | 1000Kg 스태커 | 1 | 12.8 | 1.28 | 24
2023-08-30 | 삼성중공업 |  | 2 |  | 1.285 | 24
2023-08-30 | 삼성중공업 |  | 3 |  | 1.285 | 24
2023-08-30 | 삼성중공업 |  | 4 |  | 1.28 | 24
2023-08-30 | 삼성중공업 |  | 5 |  | 1.285 | 24
2023-08-30 | 삼성중공업 |  | 6 |  | 1.285 | 24
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진