## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12165 야마하 44번카트 | 12.74 | 1.304 | 1.306 | 1.302 | 1.308 | 1.308 | 1.293 | CA4F26I 4G03AI | 24년 8월
| 12.74 | 1.3 | 1.304 | 1.305 | 1.309 | 1.29 | 1.297 |  |  | 1.309
| 12.71 | 1.283 | 1.289 | 1.306 | 1.299 | 1.307 | 1.278 |  |  | 1.081
| 12.78 | 1.287 | 1.307 | 1.307 | 1.309 | 1.309 | 1.301
| 12.74 | 1.288 | 1.297 | 1.303 | 1.308 | 1.303 | 1.292
| 12.55 | 1.283 | 1.3 | 1.29 | 1.081 | 1.299 | 1.292
제품 | 시간 | [6 empty] | LOT | 설치일자 | bar: 비중(25도) 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 전압 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6