## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12165 야마하 카트 | 12.75 | 1.273 | 1.277 | 1.262 | 1.271 | 1.277 | 1.278 | 4C14AI CA4C11I | 24년 8월
| 12.77 | 1.279 | 1.271 | 1.279 | 1.272 | 1.269 | 1.277 |  |  | 1.279
| 12.73 | 1.27 | 1.275 | 1.274 | 1.274 | 1.271 | 1.278 |  |  | 1.083
| 12.43 | 1.261 | 1.266 | 1.273 | 1.083 | 1.276 | 1.18
| 12.73 | 1.27 | 1.27 | 1.275 | 1.271 | 1.268 | 1.272
| 12.75 | 1.266 | 1.279 | 1.274 | 1.27 | 1.277 | 1.273
제품 | 시간 | [6 empty] | LOT | 설치일자 | bar: 비중(25도) 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 전압 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6