## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
58번 야마하카트 L12165 | 12.83 | 1.297 | 1.3 | 1.298 | 1.292 | 1.295 | 1.296 | CA5C25I 5D01AI | 2025년06월 | 1.303 | 12.84
| 12.74 | 1.283 | 1.29 | 1.287 | 1.297 | 1.289 | 1.28 |  |  | 1.28 | 12.73
| 12.73 | 1.28 | 1.286 | 1.29 | 1.284 | 1.28 | 1.282
| 12.84 | 1.295 | 1.298 | 1.298 | 1.299 | 1.303 | 1.289
| 12.74 | 1.283 | 1.29 | 1.287 | 1.297 | 1.289 | 1.28
| 12.73 | 1.28 | 1.286 | 1.29 | 1.284 | 1.28 | 1.282
방전 | 시간 | [6 empty] | LOT | 비고 | bar: 비중(25도) 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1분 | 11.9 | 11.84 | 11.84 | 11.91 | 11.84 | 11.86 |  | 75A로 방전 진행
| 15분 | 11.77 | 11.79 | 11.78 | 11.78 | 11.76 | 11.78
| 30분 | 7.58 | 11.7 | 11.7 | 7.3 | 11.69 | 11.72
.
방전 | 시간 | [6 empty] | LOT | 설치일자 | bar: 전압 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 전압 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6