## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
62번 야마하카트 L12165 | 11.73 | 1.1 | 1.109 | 1.11 | 1.112 | 1.105 | 1.101 | CA5D07I 5D21AI | 2025년06월 | 1.112 | 11.75
| 11.7 | 1.098 | 1.102 | 1.105 | 1.1 | 1.108 | 1.095 |  |  | 1.085 | 11.7
| 11.7 | 1.099 | 1.105 | 1.107 | 1.11 | 1.101 | 1.085
| 11.75 | 1.101 | 1.11 | 1.105 | 1.109 | 1.102 | 1.098
| 11.7 | 1.089 | 1.105 | 1.111 | 1.105 | 1.105 | 1.1
| 11.72 | 1.102 | 1.11 | 1.105 | 1.105 | 1.104 | 1.1
방전 | 시간 | [6 empty] | LOT | 비고 | bar: 비중(25도) 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
.
방전 | 시간 | [6 empty] | LOT | 설치일자 | bar: 전압 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 전압 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6