## V전지
지게차 점검 일지 ( 2025 . 01 . 17 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 49.81
업체명 | 고려물류기계 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김태형대표 |  |  |  | 연락처 | 010-3711-1474
제품명 | VCF280M PIJ02035M |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2023.11.09-M001 |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차) | 도요타지게차(리치형)
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.18
1 | 2.17 | 1.327 | 1.313 | 5 | 13 | 2.17 | 1.321 | 1.307 | 5 | 전압min | 0.01
2 | 2.17 | 1.324 | 1.31 | 5 | 14 | 2.17 | 1.316 | 1.302 | 5 | 비중max | 1.318
3 | 2.17 | 1.325 | 1.311 | 5 | 15 | 2.16 | 1.313 | 1.2997 | 6 | 비중min | 0.9906
4 | 2.18 | 1.327 | 1.313 | 5 | 16 | 2.16 | 1.319 | 1.3057 | 6 | 온도max | 13
5 | 2.18 | 1.332 | 1.318 | 5 | 17 | 2.17 | 1.32 | 1.3067 | 6 | 온도min | 3
6 | 0.01 | 0.999 | 0.9906 | 13 | 18 | 2.17 | 1.321 | 1.307 | 5
7 | 2.16 | 1.311 | 1.297 | 5 | 19 | 2.16 | 1.316 | 1.3013 | 4
8 | 2.16 | 1.312 | 1.2994 | 7 | 20 | 2.16 | 1.319 | 1.305 | 5
9 | 2.16 | 1.312 | 1.2994 | 7 | 21 | 2.16 | 1.319 | 1.305 | 5
10 | 2.16 | 1.313 | 1.2997 | 6 | 22 | 2.16 | 1.318 | 1.3033 | 4
11 | 2.16 | 1.313 | 1.2997 | 6 | 23 | 2.17 | 1.323 | 1.3083 | 4
12 | 2.16 | 1.314 | 1.3 | 5 | 24 | 2.17 | 1.321 | 1.3056 | 3
|  |  |  | 74 |  | 5.5 | 132 |  | 58
기타 및 사진