## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(20도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L6260 | 6.37 | 비중(20도) 1: 1.274; 비중(20도) 2: 1.28; 비중(20도) 3: 1.279 | CC4D09I 4D11AC1 | 24년 06월
| 6.25 | 비중(20도) 1: 1.276; 비중(20도) 2: 1.12; 비중(20도) 3: 1.277
| 6.34 | 비중(20도) 1: 1.275; 비중(20도) 2: 1.277; 비중(20도) 3: 1.273
| 6.35 | 비중(20도) 1: 1.276; 비중(20도) 2: 1.278; 비중(20도) 3: 1.279