## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12165 | 10.81 | 1.294 | 1.294 | 1.295 | 1.295 | 1.001 | 1.291 | 5F03AI CA5E26I | 25년 8월
| 12.88 | 1.293 | 1.294 | 1.29 | 1.295 | 1.295 | 1.292 |  |  | 1.295
1.001
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6