## V전지
형 명 | VCF400 | 제조일자 | 2021.03.01 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2022-12-29 | 꼬올지게차 | 코마츠 | 1 | 2.11 | 1.28 | 1.86 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 2 | 2.12 | 1.257 | 1.78 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 3 | 2.13 | 1.281 | 1.85 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 4 | 2.12 | 1.267 | 1.85 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 5 | 2.12 | 1.27 | 1.86 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 6 | 2.12 | 1.274 | 1.78 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 7 | 2.13 | 1.28 | 1.87 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 8 | 2.11 | 1.216 | 1.84 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 9 | 2.09 | 1.194 | 1.83 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 10 | 2.08 | 1.213 | 1.84 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 11 | 2.08 | 1.206 | 1.82 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 12 | 2.11 | 1.26 | 1.83 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 13 | 2.14 | 1.281 | 1.87 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 14 | 2.12 | 1.264 | 1.87 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 15 | 2.1 | 1.229 | 1.83 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 16 | 2.1 | 1.219 | 1.83 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 17 | 2.1 | 1.235 | 1.84 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 18 | 2.13 | 1.272 | 1.85 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 19 | 2.14 | 1.285 | 1.81 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 20 | 2.13 | 1.27 | 1.84 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 21 | 2.12 | 1.263 | 1.83 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 22 | 2.16 | 1.266 | 1.83 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 23 | 2.14 | 1.281 | 1.85 |  | -1
2022-12-29 |  |  | 24 | 2.14 | 1.285 | 1.85 |  | -1
점검내용 | 1.대리점 회수 배터리 점검, 전압 2.08~2.16V, 비중 1.176~1.267/25℃로 비중 편차 심함, 틸트 부하시 1.78~1.87V → 대리점 내 충전기로 충전 진행, 일부 셀 비중 상승 불가로 공장 환류보충전 요청 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 대리점 사장 인터뷰 시 포장 회사 납품 지게차로 사용시간 30분 이하 주장 2. 21년 3월 납품 후 4~5개월 전 사용시간 저하 증상 발현, 증상 발현 후 지게차 및 전지 회수 상태로 해당 업체에서 재사용 계획 없음
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진