## 호남제2터널사무소
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-11 | 호남2제2터널 관리사무소㈜ | UPS | BS | KB | 200 | 2019.06.29 | 2019.07.05 |  | 60 | 26 | 23~29 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.27 | 4.38 | #DIV/0! |  | Max. | 13.46 | 9.19
2 | 13.29 | 4.19 | #DIV/0! |  | Min | 13.03 | 3.84
3 | 13.2 | 5.01 | #DIV/0!
4 | 13.21 | 4.44 | #DIV/0!
5 | 13.15 | 4.82 | #DIV/0! |  | Total(V) | 727.43 | 12.1238
6 | 13.27 | 4.55 | #DIV/0!
7 | 13.2 | 4.88 | #DIV/0!
8 | 13.15 | 5.25 | #DIV/0!
9 | 13.14 | 5.45 | #DIV/0!
10 | 13.11 | 5.26 | #DIV/0!
11 | 13.18 | 5.95 | #DIV/0!
12 | 13.28 | 6.29 | #DIV/0!
13 | 13.14 | 5.6 | #DIV/0!
14 | 13.08 | 5.97 | #DIV/0!
15 | 13.06 | 5.74 | #DIV/0!
16 | 13.14 | 6.26 | #DIV/0!
17 | 13.1 | 5.47 | #DIV/0!
18 | 13.08 | 6.72 | #DIV/0!
19 | 13.03 | 5.38 | #DIV/0!
20 | 13.07 | 6.38 | #DIV/0!
21 | 13.08 | 5.65 | #DIV/0!
22 | 13.05 | 5.5 | #DIV/0!
23 | 13.06 | 5.93 | #DIV/0!
24 | 13.05 | 5.36 | #DIV/0!
25 | 13.07 | 5.64 | #DIV/0!
26 | 13.13 | 5.93 | #DIV/0!
27 | 13.06 | 6.15 | #DIV/0!
28 | 13.11 | 6.13 | #DIV/0!
29 | 13.17 | 5.46 | #DIV/0!
30 | 13.15 | 6.27 | #DIV/0!
31 | 13.32 | 4.61 | #DIV/0!
32 | 13.38 | 4.09 | #DIV/0!
33 | 13.46 | 3.84 | #DIV/0!
34 | 13.31 | 4.76 | #DIV/0!
35 | 13.32 | 4.97 | #DIV/0!
36 | 13.33 | 5.75 | #DIV/0!
37 | 13.35 | 4.61 | #DIV/0!
38 | 13.34 | 4.69 | #DIV/0!
39 | 13.34 | 5.29 | #DIV/0!
40 | 13.36 | 5.07 | #DIV/0!
41 | 13.41 | 4.88 | #DIV/0!
42 | 13.4 | 4.99 | #DIV/0!
43 | 13.34 | 5.72 | #DIV/0!
44 | 13.41 | 5.96 | #DIV/0!
45 | 13.43 | 5.26 | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 | 13.31 | 4.79 | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 | 13.3 | 6.6 | #DIV/0!
48 | 13.32 | 7.65 | #DIV/0!
49 | 13.29 | 5.09 | #DIV/0!
50 | 13.3 | 6.07 | #DIV/0!
51 | 13.28 | 9.19 | #DIV/0!
52 | 13.22 | 6.17 | #DIV/0!
53 | 13.31 | 9.03 | #DIV/0!
54 | 13.24 | 6.69 | #DIV/0!
55 | 13.28 | 7.59 | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!

## 호남제2터널사무소 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-11 | 호남2제2터널 관리사무소㈜ | 정류기 | BS | SLD | 65 | 2019.06.10 | 2019.07.05 |  | 9 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.09 | 8.08 | #DIV/0! |  | Max. | 13.15 | 8.38
2 | 13.09 | 7.95 | #DIV/0! |  | Min | 13.09 | 6.97
3 | 13.1 | 8.38 | #DIV/0!
4 | 13.11 | 8.36 | #DIV/0!
5 | 13.12 | 7.85 | #DIV/0! |  | Total(V) | 118.02 | 13.1133
6 | 13.11 | 7.45 | #DIV/0!
7 | 13.1 | 7.73 | #DIV/0!
8 | 13.15 | 6.97 | #DIV/0!
9 | 13.15 | 7.23 | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!

## 호남제2터널사무소 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-11 | 호남2제2터널 관리사무소㈜ | 비상발전기 | BS | 꼐 | 200 | 2015.09.14 | 2015.10.05 |  | 4 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.32 | 3.18 | #DIV/0! |  | Max. | 13.32 | 3.2
2 | 13.32 | 3.2 | #DIV/0! |  | Min | 13.32 | 3.09
3 | 13.32 | 3.09 | #DIV/0!
4 | 13.32 | 3.16 | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.64 | 13.32
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!

## 호남제2터널사무소(부)UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-11 | 호남2제2터널 관리사무소(부) | UPS | BS | ESP | 200 | 2020.10.19 | 2020.11.05 |  | 60 | 32 | 25~37 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.34 | 2.21 | #DIV/0! |  | Max. | 13.52 | 2.62
2 | 13.36 | 2.27 | #DIV/0! |  | Min | 13.15 | 2.2
3 | 13.22 | 2.38 | #DIV/0!
4 | 13.22 | 2.37 | #DIV/0!
5 | 13.19 | 2.23 | #DIV/0! |  | Total(V) | 655.34 | 10.9223
6 | 13.24 | 2.36 | #DIV/0!
7 | 13.27 | 2.23 | #DIV/0!
8 | 13.34 | 2.22 | #DIV/0!
9 | 13.2 | 2.21 | #DIV/0!
10 | 13.28 | 2.29 | #DIV/0!
11 | 13.23 | 2.25 | #DIV/0!
12 | 13.42 | 2.25 | #DIV/0!
13 | 13.39 | 2.29 | #DIV/0!
14 | 13.31 | 2.27 | #DIV/0!
15 | 13.26 | 2.2 | #DIV/0!
16 | 13.37 | 2.27 | #DIV/0!
17 | 13.5 | 2.2 | #DIV/0!
18 | 13.35 | 2.22 | #DIV/0!
19 | 13.36 | 2.23 | #DIV/0!
20 | 13.37 | 2.27 | #DIV/0!
21 | 13.38 | 2.24 | #DIV/0!
22 | 13.45 | 2.27 | #DIV/0!
23 | 13.48 | 2.25 | #DIV/0!
24 | 13.47 | 2.27 | #DIV/0!
25 | 13.49 | 2.27 | #DIV/0!
26 | 13.51 | 2.27 | #DIV/0!
27 | 13.52 | 2.25 | #DIV/0!
28 | 13.5 | 2.29 | #DIV/0!
29 | 13.51 | 2.62 | #DIV/0!
30 | 13.42 | 2.21 | #DIV/0!
31 | 13.36 | 2.29 | #DIV/0!
32 | 13.26 | 2.2 | #DIV/0!
33 | 13.4 | 2.24 | #DIV/0!
34 | 13.33 | 2.25 | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 | 13.43 | 2.27 | #DIV/0!
41 | 13.39 | 2.27 | #DIV/0!
42 | 13.38 | 2.25 | #DIV/0!
43 | 13.34 | 2.23 | #DIV/0!
44 | 13.46 | 2.25 | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 | 13.35 | 2.31 | #DIV/0!
48 | 13.15 | 2.4 | #DIV/0!
49 | 13.39 | 2.27 | #DIV/0!
50 | 13.45 | 2.38 | #DIV/0!
51 | 13.33 | 2.31 | #DIV/0!
52 | 13.38 | 2.59 | #DIV/0!
53 | 13.5 | 2.31 | #DIV/0!
54 | 13.49 | 2.27 | #DIV/0!
55 | 13.49 | 2.29 | #DIV/0!
56 | 13.51 | 2.25 | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!

## 호남제2터널사무소 비상발전기(부)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-11 | 호남2제2터널 관리사무소(부) | 비상발전기 | BS | RP | 200 | 2015.09.14 | 2015.10.05 |  | 2 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.38 | 4.54 | #DIV/0! |  | Max. | 13.38 | 4.54
2 | 13.38 | 3.96 | #DIV/0! |  | Min | 13.38 | 3.96
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.76 | 13.38
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!

## 용두터널UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-12 | 용두터널 | UPS | BS | ESP | 150 | 2018.11.14 | 2018.12.05 |  | 30 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.27 | 4.65 | #DIV/0! |  | Max. | 13.89 | 580
2 | 13.59 | 4.16 | #DIV/0! |  | Min | 10.34 | 0.107
3 | 13.73 | 3.96 | #DIV/0!
4 | 13.59 | 3.88 | #DIV/0!
5 | 13.74 | 4.05 | #DIV/0! |  | Total(V) | 395.95 | 13.1983
6 | 13.89 | 3.34 | #DIV/0!
7 | 13.36 | 4.37 | #DIV/0!
8 | 13.38 | 4.26 | #DIV/0!
9 | 13.38 | 4.12 | #DIV/0!
10 | 13.38 | 4.13 | #DIV/0!
11 | 13.35 | 4.23 | #DIV/0!
12 | 13.55 | 4.24 | #DIV/0!
13 | 13.27 | 4.17 | #DIV/0!
14 | 13.25 | 4.44 | #DIV/0!
15 | 13.27 | 4.42 | #DIV/0!
16 | 10.34 | 580 | #DIV/0!
17 | 12.16 | 233.7 | #DIV/0!
18 | 13.21 | 4.26 | #DIV/0!
19 | 13.36 | 4.26 | #DIV/0!
20 | 13.22 | 4.83 | #DIV/0!
21 | 13.12 | 19.76 | #DIV/0!
22 | 10.93 | 0.107 | #DIV/0!
23 | 13.22 | 4.43 | #DIV/0!
24 | 13.04 | 23.98 | #DIV/0!
25 | 13.58 | 3.84 | #DIV/0!
26 | 13.59 | 3.96 | #DIV/0!
27 | 13.69 | 3.67 | #DIV/0!
28 | 13.37 | 4.69 | #DIV/0!
29 | 13.36 | 4.49 | #DIV/0!
30 | 13.76 | 4.13 | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!

## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-06-27 | 전주대학교 스타관 | 전기실 | BS | ITX | 100 | 2021.08.26 | 2021.09.15 |  | 9 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.18 | 4.08 | #DIV/0! |  | Max. | 13.28 | 4.8
2 | 13.16 | 4.15 | #DIV/0! |  | Min | 13.16 | 3.97
3 | 13.2 | 4.13 | #DIV/0!
4 | 13.27 | 4.23 | #DIV/0!
5 | 13.27 | 4.12 | #DIV/0! |  | Total(V) | 119.12 | 13.2356
6 | 13.24 | 3.97 | #DIV/0!
7 | 13.25 | 4.8 | #DIV/0!
8 | 13.27 | 4.38 | #DIV/0!
9 | 13.28 | 4.59 | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!

## Sheet2 (2)
1.호남제2터널 UPS
NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 2.정류기
1 | 13.27 | 4.38 | 31 | 13.32 | 4.61 | NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
2 | 13.29 | 4.19 | 32 | 13.38 | 4.09 | 1 | 13.09 | 8.08
3 | 13.2 | 5.01 | 33 | 13.46 | 3.84 | 2 | 13.09 | 7.95
4 | 13.21 | 4.44 | 34 | 13.31 | 4.76 | 3 | 13.1 | 8.38
5 | 13.15 | 4.82 | 35 | 13.32 | 4.97 | 4 | 13.11 | 8.36
6 | 13.27 | 4.55 | 36 | 13.33 | 5.75 | 5 | 13.12 | 7.85
7 | 13.2 | 4.88 | 37 | 13.35 | 4.61 | 6 | 13.11 | 7.45
8 | 13.15 | 5.25 | 38 | 13.34 | 4.69 | 7 | 13.1 | 7.73
9 | 13.14 | 5.45 | 39 | 13.34 | 5.29 | 8 | 13.15 | 6.97
10 | 13.11 | 5.26 | 40 | 13.36 | 5.07 | 9 | 13.15 | 7.23
11 | 13.18 | 5.95 | 41 | 13.41 | 4.88
12 | 13.28 | 6.29 | 42 | 13.4 | 4.99
13 | 13.14 | 5.6 | 43 | 13.34 | 5.72 | 3.비상발전기
14 | 13.08 | 5.97 | 44 | 13.41 | 5.96 | NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
15 | 13.06 | 5.74 | 45 | 13.43 | 5.26 | 1 | 13.32 | 3.18
16 | 13.14 | 6.26 | 46 | 13.31 | 4.79 | 2 | 13.32 | 3.2
17 | 13.1 | 5.47 | 47 | 13.3 | 6.6 | 3 | 13.32 | 3.09
18 | 13.08 | 6.72 | 48 | 13.32 | 7.65 | 4 | 13.32 | 3.16
19 | 13.03 | 5.38 | 49 | 13.29 | 5.09
20 | 13.07 | 6.38 | 50 | 13.3 | 6.07
21 | 13.08 | 5.65 | 51 | 13.28 | 9.19
22 | 13.05 | 5.5 | 52 | 13.22 | 6.17
23 | 13.06 | 5.93 | 53 | 13.31 | 9.03
24 | 13.05 | 5.36 | 54 | 13.24 | 6.69
25 | 13.07 | 5.64 | 55 | 13.28 | 7.59
26 | 13.13 | 5.93 | 56
27 | 13.06 | 6.15 | 57
28 | 13.11 | 6.13 | 58
29 | 13.17 | 5.46 | 59
30 | 13.15 | 6.27 | 60
4.호남제2터널(부)UPS | [5 empty] | 5.호남제2터널(부) 비상발전기
NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.34 | 2.21 | 31 | 13.36 | 2.29 | 1 | 13.38 | 4.54
2 | 13.36 | 2.27 | 32 | 13.26 | 2.2 | 2 | 13.38 | 3.96
3 | 13.22 | 2.38 | 33 | 13.4 | 2.24
4 | 13.22 | 2.37 | 34 | 13.33 | 2.25
5 | 13.19 | 2.23 | 35
6 | 13.24 | 2.36 | 36
7 | 13.27 | 2.23 | 37
8 | 13.34 | 2.22 | 38
9 | 13.2 | 2.21 | 39
10 | 13.28 | 2.29 | 40 | 13.43 | 2.27
11 | 13.23 | 2.25 | 41 | 13.39 | 2.27
12 | 13.42 | 2.25 | 42 | 13.38 | 2.25
13 | 13.39 | 2.29 | 43 | 13.34 | 2.23
14 | 13.31 | 2.27 | 44 | 13.46 | 2.25
15 | 13.26 | 2.2 | 45
16 | 13.37 | 2.27 | 46
17 | 13.5 | 2.2 | 47 | 13.35 | 2.31
18 | 13.35 | 2.22 | 48 | 13.15 | 2.4
19 | 13.36 | 2.23 | 49 | 13.39 | 2.27
20 | 13.37 | 2.27 | 50 | 13.45 | 2.38
21 | 13.38 | 2.24 | 51 | 13.33 | 2.31
22 | 13.45 | 2.27 | 52 | 13.38 | 2.59
23 | 13.48 | 2.25 | 53 | 13.5 | 2.31
24 | 13.47 | 2.27 | 54 | 13.49 | 2.27
25 | 13.49 | 2.27 | 55 | 13.49 | 2.29
26 | 13.51 | 2.27 | 56 | 13.51 | 2.25
27 | 13.52 | 2.25 | 57
28 | 13.5 | 2.29 | 58
29 | 13.51 | 2.62 | 59
30 | 13.42 | 2.21 | 60
6.용두터널 UPS
NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.27 | 4.65
2 | 13.59 | 4.16
3 | 13.73 | 3.96
4 | 13.59 | 3.88
5 | 13.74 | 4.05
6 | 13.89 | 3.34
7 | 13.36 | 4.37
8 | 13.38 | 4.26
9 | 13.38 | 4.12
10 | 13.38 | 4.13
11 | 13.35 | 4.23
12 | 13.55 | 4.24
13 | 13.27 | 4.17
14 | 13.25 | 4.44
15 | 13.27 | 4.42
16 | 10.34 | 580
17 | 12.16 | 233.7
18 | 13.21 | 4.26
19 | 13.36 | 4.26
20 | 13.22 | 4.83
21 | 13.12 | 19.76
22 | 10.93 | 110
23 | 13.22 | 4.43
24 | 13.04 | 23.98
25 | 13.58 | 3.84
26 | 13.59 | 3.96
27 | 13.69 | 3.67
28 | 13.37 | 4.69
29 | 13.36 | 4.49
30 | 13.76 | 4.13

## Sheet2
1.호남제2터널 UPS |  |  | 2.비상발전기
NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.78 | 5.48 | 1 | 13.33 | 2.28
2 | 12.81 | 5.78 | 2 | 13.22 | 2.2
3 | 12.81 | 4.64
4 | 12.79 | 8.55
5 | 12.79 | 4.65
6 | 12.79 | 4.6
7 | 12.78 | 4.71
8 | 12.58 | 10.54
9 | 12.79 | 4.62