## 오월터널
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-19 | 오월터널 | UPS | BS | HICA | 60 | 2023.03.15 | 2023.04.10 |  | 30 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 |  |  | #DIV/0! |  | Max. | 13.02 | 4.34
2 |  |  | #DIV/0! |  | Min | 12.99 | 3.4
3 |  |  | #DIV/0!
4 | 13 | 3.56 | #DIV/0!
5 | 12.99 | 3.51 | #DIV/0! |  | Total(V) |  | 0
6 | 13.01 | 3.56 | #DIV/0!
7 | 13 | 3.5 | #DIV/0!
8 | 13 | 3.47 | #DIV/0!
9 | 13.01 | 3.47 | #DIV/0!
10 | 12.99 | 3.52 | #DIV/0!
11 | 13.01 | 3.4 | #DIV/0!
12 | 13 | 3.6 | #DIV/0!
13 | 12.99 | 3.5 | #DIV/0!
14 | 12.99 | 3.53 | #DIV/0!
15 | 13 | 3.52 | #DIV/0!
16 | 12.99 | 3.44 | #DIV/0!
17 | 13 | 3.52 | #DIV/0!
18 | 13.01 | 3.5 | #DIV/0!
19 | 12.99 | 3.95 | #DIV/0!
20 | 12.99 | 3.59 | #DIV/0!
21 | 12.99 | 4.34 | #DIV/0!
22 | 13 | 3.93 | #DIV/0!
23 | 12.99 | 3.46 | #DIV/0!
24 | 13 | 3.47 | #DIV/0!
25 | 13.02 | 3.47 | #DIV/0!
26 | 13 | 3.47 | #DIV/0!
27 | 13.01 | 3.84 | #DIV/0!
28 | 13.01 | 3.87 | #DIV/0!
29 | 13.01 | 3.76 | #DIV/0!
30 | 13.01 | 3.84 | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!