## 선운산터널
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-19 | 선운산터널 | UPS | BS | ESP | 40 | 2020.06.19 | 2020.07.10 | 8 | 30 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.21 | 8.6 | 107.5% |  | Max. | 13.38 | 10.38
2 | 13.19 | 8.52 | 106.5% |  | Min | 13 | 8.02
3 | 13.16 | 8.44 | 105.5%
4 | 13.26 | 9.8 | 122.5%
5 | 13.19 | 8.17 | 102.1% |  | Total(V) | 394.1 | 13.1367
6 | 13.34 | 10.35 | 129.4%
7 | 13.31 | 9.22 | 115.3%
8 | 13.23 | 8.52 | 106.5%
9 | 13.18 | 8.11 | 101.4%
10 | 13.36 | 9.32 | 116.5%
11 | 13.18 | 8.76 | 109.5%
12 | 13.38 | 9.11 | 113.9%
13 | 13.05 | 8.13 | 101.6%
14 | 13.07 | 10.38 | 129.8%
15 | 13.11 | 8.5 | 106.2%
16 | 13.05 | 8.1 | 101.2%
17 | 13.15 | 8.35 | 104.4%
18 | 13.03 | 10.25 | 128.1%
19 | 13.12 | 8.74 | 109.2%
20 | 13.15 | 9.08 | 113.5%
21 | 13.08 | 9.08 | 113.5%
22 | 13.07 | 8.98 | 112.2%
23 | 13.06 | 8.4 | 105%
24 | 13.08 | 8.73 | 109.1%
25 | 13.01 | 8.46 | 105.8%
26 | 13 | 8.77 | 109.6%
27 | 13.01 | 8.05 | 100.6%
28 | 13.07 | 8.02 | 100.2%
29 | 13 | 8.93 | 111.6%
30 | 13 | 8.53 | 106.6%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%