## 계곡터널
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-09-18 | 호남제2터널관리사무소 | 계곡터널 | BS | ESP65 | 30 | 2021.09.26 | 2021.10.10 | 6.8 | 30 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.99 | 4.97 | 73.09% |  | Max. | 13.07 | 5.6
2 | 13 | 5.53 | 81.32% |  | Min | 12.98 | 4.97
3 | 12.98 | 5.03 | 73.97%
4 | 12.98 | 5.3 | 77.94%
5 | 13.01 | 5.07 | 74.56% |  | Total(V) | 390.53 | 13.0177
6 | 13 | 5.09 | 74.85%
7 | 13 | 5.09 | 74.85%
8 | 13.02 | 5.08 | 74.71%
9 | 13.04 | 5.6 | 82.35%
10 | 13.01 | 5.25 | 77.21%
11 | 13.03 | 5.5 | 80.88%
12 | 13.01 | 5.05 | 74.26%
13 | 13.02 | 5.19 | 76.32%
14 | 13.02 | 5.11 | 75.15%
15 | 13.01 | 5.05 | 74.26%
16 | 13.01 | 5.22 | 76.76%
17 | 13.01 | 5.5 | 80.88%
18 | 13 | 5.05 | 74.26%
19 | 13.01 | 5.09 | 74.85%
20 | 13 | 5.22 | 76.76%
21 | 13 | 4.97 | 73.09%
22 | 13.01 | 5.15 | 75.74%
23 | 13.04 | 5.05 | 74.26%
24 | 13.04 | 5.05 | 74.26%
25 | 13.04 | 4.99 | 73.38%
26 | 13.04 | 5.13 | 75.44%
27 | 13.05 | 5.05 | 74.26%
28 | 13.06 | 5 | 73.53%
29 | 13.03 | 5.05 | 74.26%
30 | 13.07 | 5.11 | 75.15%
31 |  | 5.05 | 74.26%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## 모악터널
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-09-18 | 호남제2터널관리사무소 | 모악터널 | BS | RP | 150 | 2021.10.10 | 2010.10.22 |  | 30 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.17 | 3.3 | #DIV/0! |  | Max. | 13.17 | 5.05
2 | 13.17 | 3.3 | #DIV/0! |  | Min | 13.01 | 3.2
3 | 13.08 | 3.49 | #DIV/0!
4 | 13.09 | 3.47 | #DIV/0!
5 | 13.03 | 3.62 | #DIV/0! |  | Total(V) | 261.52 | 8.7173
6 | 13.03 | 3.58 | #DIV/0!
7 | 13.01 | 3.74 | #DIV/0!
8 | 13.03 | 3.74 | #DIV/0!
9 | 13.15 | 3.2 | #DIV/0!
10 | 13.11 | 3.34 | #DIV/0!
11 | 13.11 | 3.35 | #DIV/0!
12 | 13.03 | 3.54 | #DIV/0!
13 | 13.04 | 3.46 | #DIV/0!
14 | 13.02 | 3.59 | #DIV/0!
15 | 13.03 | 3.51 | #DIV/0!
16 | 13.09 | 3.41 | #DIV/0!
17 | 13.07 | 3.55 | #DIV/0!
18 | 13.09 | 3.47 | #DIV/0!
19 | 13.1 | 3.51 | #DIV/0!
20 | 13.07 | 3.43 | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  | 5.05 | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!

## 광곡터널
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-09-18 | 호남제2터널관리사무소 | 광곡터널 | BS | RP | 150 | 2023.04.10 | 2023.05.220 |  | 30 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.11 | 3.06 | #DIV/0! |  | Max. | 13.21 | 3.15
2 | 13.08 | 3.15 | #DIV/0! |  | Min | 13.07 | 3.01
3 | 13.08 | 3.12 | #DIV/0!
4 | 13.07 | 3.15 | #DIV/0!
5 | 13.09 | 3.11 | #DIV/0! |  | Total(V) | 393.67 | 13.1223
6 | 13.12 | 3.11 | #DIV/0!
7 | 13.1 | 3.07 | #DIV/0!
8 | 13.09 | 3.09 | #DIV/0!
9 | 13.09 | 3.02 | #DIV/0!
10 | 13.09 | 3.02 | #DIV/0!
11 | 13.08 | 3.03 | #DIV/0!
12 | 13.09 | 3.03 | #DIV/0!
13 | 13.09 | 3.01 | #DIV/0!
14 | 13.09 | 3.05 | #DIV/0!
15 | 13.15 | 3.01 | #DIV/0!
16 | 13.15 | 3.04 | #DIV/0!
17 | 13.14 | 3.05 | #DIV/0!
18 | 13.14 | 3.01 | #DIV/0!
19 | 13.13 | 3.02 | #DIV/0!
20 | 13.15 | 3.06 | #DIV/0!
21 | 13.11 | 3.03 | #DIV/0!
22 | 13.11 | 3.02 | #DIV/0!
23 | 13.21 | 3.02 | #DIV/0!
24 | 13.18 | 3.07 | #DIV/0!
25 | 13.15 | 3.06 | #DIV/0!
26 | 13.19 | 3.12 | #DIV/0!
27 | 13.18 | 3.04 | #DIV/0!
28 | 13.17 | 3.09 | #DIV/0!
29 | 13.15 | 3.05 | #DIV/0!
30 | 13.09 | 3.04 | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!

## 고덕터널
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-09-18 | 호남제2터널관리사무소 | 고덕터널 | BS | RP | 250 | 2022.08.09 | 2022.09.22 |  | 30 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.21 | 2.82 | #DIV/0! |  | Max. | 13.4 | 2.87
2 | 13.2 | 2.83 | #DIV/0! |  | Min | 13.14 | 2.64
3 | 13.16 | 2.83 | #DIV/0!
4 | 13.18 | 2.81 | #DIV/0!
5 | 13.17 | 2.83 | #DIV/0! |  | Total(V) | 397.69 | 13.2563
6 | 13.14 | 2.87 | #DIV/0!
7 | 13.25 | 2.71 | #DIV/0!
8 | 13.23 | 2.72 | #DIV/0!
9 | 13.2 | 2.74 | #DIV/0!
10 | 13.25 | 2.8 | #DIV/0!
11 | 13.21 | 2.77 | #DIV/0!
12 | 13.2 | 2.8 | #DIV/0!
13 | 13.19 | 2.74 | #DIV/0!
14 | 13.19 | 2.73 | #DIV/0!
15 | 13.29 | 2.67 | #DIV/0!
16 | 13.26 | 2.76 | #DIV/0!
17 | 13.24 | 2.77 | #DIV/0!
18 | 13.3 | 2.68 | #DIV/0!
19 | 13.25 | 2.71 | #DIV/0!
20 | 13.26 | 2.75 | #DIV/0!
21 | 13.25 | 2.71 | #DIV/0!
22 | 13.25 | 2.65 | #DIV/0!
23 | 13.36 | 2.69 | #DIV/0!
24 | 13.35 | 2.66 | #DIV/0!
25 | 13.34 | 2.77 | #DIV/0!
26 | 13.4 | 2.85 | #DIV/0!
27 | 13.34 | 2.71 | #DIV/0!
28 | 13.35 | 2.69 | #DIV/0!
29 | 13.34 | 2.64 | #DIV/0!
30 | 13.33 | 2.71 | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!