## 광곡터널
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-09-20 | 호남제2터널관리사무소 | 광곡터널 | BS | RP | 150 | 2023.04.10 | 2023.05.220 |  | 30 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.11 | 3.06 | #DIV/0! |  | Max. | 13.21 | 3.15
2 | 13.08 | 3.15 | #DIV/0! |  | Min | 13.07 | 3.01
3 | 13.08 | 3.12 | #DIV/0!
4 | 13.07 | 3.15 | #DIV/0!
5 | 13.09 | 3.11 | #DIV/0! |  | Total(V) | 393.67 | 13.1223
6 | 13.12 | 3.11 | #DIV/0!
7 | 13.1 | 3.07 | #DIV/0!
8 | 13.09 | 3.09 | #DIV/0!
9 | 13.09 | 3.02 | #DIV/0!
10 | 13.09 | 3.02 | #DIV/0!
11 | 13.08 | 3.03 | #DIV/0!
12 | 13.09 | 3.03 | #DIV/0!
13 | 13.09 | 3.01 | #DIV/0!
14 | 13.09 | 3.05 | #DIV/0!
15 | 13.15 | 3.01 | #DIV/0!
16 | 13.15 | 3.04 | #DIV/0!
17 | 13.14 | 3.05 | #DIV/0!
18 | 13.14 | 3.01 | #DIV/0!
19 | 13.13 | 3.02 | #DIV/0!
20 | 13.15 | 3.06 | #DIV/0!
21 | 13.11 | 3.03 | #DIV/0!
22 | 13.11 | 3.02 | #DIV/0!
23 | 13.21 | 3.02 | #DIV/0!
24 | 13.18 | 3.07 | #DIV/0!
25 | 13.15 | 3.06 | #DIV/0!
26 | 13.19 | 3.12 | #DIV/0!
27 | 13.18 | 3.04 | #DIV/0!
28 | 13.17 | 3.09 | #DIV/0!
29 | 13.15 | 3.05 | #DIV/0!
30 | 13.09 | 3.04 | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!

## 고덕터널
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-09-20 | 호남제2터널관리사무소 | 고덕터널 | BS | RP | 250 | 2022.08.09 | 2022.09.22 |  | 30 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.21 | 2.82 | #DIV/0! |  | Max. | 13.4 | 2.87
2 | 13.2 | 2.83 | #DIV/0! |  | Min | 13.14 | 2.64
3 | 13.16 | 2.83 | #DIV/0!
4 | 13.18 | 2.81 | #DIV/0!
5 | 13.17 | 2.83 | #DIV/0! |  | Total(V) | 397.69 | 13.2563
6 | 13.14 | 2.87 | #DIV/0!
7 | 13.25 | 2.71 | #DIV/0!
8 | 13.23 | 2.72 | #DIV/0!
9 | 13.2 | 2.74 | #DIV/0!
10 | 13.25 | 2.8 | #DIV/0!
11 | 13.21 | 2.77 | #DIV/0!
12 | 13.2 | 2.8 | #DIV/0!
13 | 13.19 | 2.74 | #DIV/0!
14 | 13.19 | 2.73 | #DIV/0!
15 | 13.29 | 2.67 | #DIV/0!
16 | 13.26 | 2.76 | #DIV/0!
17 | 13.24 | 2.77 | #DIV/0!
18 | 13.3 | 2.68 | #DIV/0!
19 | 13.25 | 2.71 | #DIV/0!
20 | 13.26 | 2.75 | #DIV/0!
21 | 13.25 | 2.71 | #DIV/0!
22 | 13.25 | 2.65 | #DIV/0!
23 | 13.36 | 2.69 | #DIV/0!
24 | 13.35 | 2.66 | #DIV/0!
25 | 13.34 | 2.77 | #DIV/0!
26 | 13.4 | 2.85 | #DIV/0!
27 | 13.34 | 2.71 | #DIV/0!
28 | 13.35 | 2.69 | #DIV/0!
29 | 13.34 | 2.64 | #DIV/0!
30 | 13.33 | 2.71 | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!