## UPS1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-03-05 | 목포MBC | 5층 UPS #1 | BS | ESP | 150 | 2023.06.15 | 2023.07.01 | 2.5 | 60 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.37 | 2.71 | 108.4% |  | Max. | 13.47 | 2.77 | 110.8%
2 | 13.37 | 2.68 | 107.2% |  | Min | 13.19 | 2.42 | 96.8%
3 | 13.36 | 2.7 | 108%
4 | 13.42 | 2.64 | 105.6%
5 | 13.35 | 2.69 | 107.6% |  | Total(V) | 400.99 | 13.3663
6 | 13.38 | 2.5 | 100%
7 | 13.37 | 2.6 | 104%
8 | 13.27 | 2.61 | 104.4%
9 | 13.36 | 2.68 | 107.2%
10 | 13.35 | 2.62 | 104.8%
11 | 13.35 | 2.58 | 103.2%
12 | 13.34 | 2.6 | 104%
13 | 13.33 | 2.62 | 104.8%
14 | 13.32 | 2.54 | 101.6%
15 | 13.38 | 2.58 | 103.2%
16 | 13.34 | 2.62 | 104.8%
17 | 13.35 | 2.65 | 106%
18 | 13.33 | 2.65 | 106%
19 | 13.37 | 2.66 | 106.4%
20 | 13.36 | 2.5 | 100%
21 | 13.36 | 2.57 | 102.8%
22 | 13.19 | 2.64 | 105.6%
23 | 13.41 | 2.56 | 102.4%
24 | 13.4 | 2.56 | 102.4%
25 | 13.4 | 2.54 | 101.6%
26 | 13.46 | 2.58 | 103.2%
27 | 13.44 | 2.52 | 100.8%
28 | 13.36 | 2.54 | 101.6%
29 | 13.43 | 2.54 | 101.6%
30 | 13.47 | 2.6 | 104%
31 | 13.38 | 2.69 | 107.6%
32 | 13.32 | 2.54 | 101.6%
33 | 13.36 | 2.62 | 104.8%
34 | 13.39 | 2.64 | 105.6%
35 | 13.3 | 2.77 | 110.8%
36 | 13.38 | 2.63 | 105.2%
37 | 13.31 | 2.69 | 107.6%
38 | 13.38 | 2.64 | 105.6%
39 | 13.31 | 2.52 | 100.8%
40 | 13.38 | 2.52 | 100.8%
41 | 13.36 | 2.63 | 105.2%
42 | 13.35 | 2.56 | 102.4%
43 | 13.34 | 2.52 | 100.8%
44 | 13.36 | 2.52 | 100.8%
45 | 13.37 | 2.56 | 102.4% |  |  |  | 설치 사진
46 | 13.31 | 2.56 | 102.4% |  |  |  | 제품사진
47 | 13.45 | 2.56 | 102.4%
48 | 13.4 | 2.42 | 96.8%
49 | 13.34 | 2.6 | 104%
50 | 13.34 | 2.5 | 100%
51 | 13.35 | 2.54 | 101.6%
52 | 13.38 | 2.59 | 103.6%
53 | 13.36 | 2.57 | 102.8%
54 | 13.38 | 2.49 | 99.6%
55 | 13.43 | 2.52 | 100.8%
56 | 13.39 | 2.49 | 99.6%
57 | 13.41 | 2.5 | 100%
58 | 13.44 | 2.52 | 100.8%
59 | 13.4 | 2.48 | 99.2%
60 | 13.38 | 2.54 | 101.6%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## UPS2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-03-05 | 목포MBC | 5층 UPS #2 | BS | ESP | 150 | 2023.06.15 | 2023.07.01 | 2.5 | 60 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.35 | 2.7 | 108% |  | Max. | 13.53 | 2.78 | 111.2%
2 | 13.34 | 2.68 | 107.2% |  | Min | 13.16 | 2.4 | 96%
3 | 13.36 | 2.76 | 110.4%
4 | 13.33 | 2.56 | 102.4%
5 | 13.33 | 2.78 | 111.2% |  | Total(V) | 400.99 | 13.3663
6 | 13.35 | 2.57 | 102.8%
7 | 13.35 | 2.68 | 107.2%
8 | 13.27 | 2.62 | 104.8%
9 | 13.33 | 2.46 | 98.4%
10 | 13.26 | 2.68 | 107.2%
11 | 13.31 | 2.69 | 107.6%
12 | 13.36 | 2.56 | 102.4%
13 | 13.35 | 2.71 | 108.4%
14 | 13.39 | 2.58 | 103.2%
15 | 13.35 | 2.54 | 101.6%
16 | 13.41 | 2.47 | 98.8%
17 | 13.42 | 2.43 | 97.2%
18 | 13.41 | 2.5 | 100%
19 | 13.41 | 2.5 | 100%
20 | 13.41 | 2.52 | 100.8%
21 | 13.41 | 2.54 | 101.6%
22 | 13.42 | 2.52 | 100.8%
23 | 13.41 | 2.52 | 100.8%
24 | 13.39 | 2.49 | 99.6%
25 | 13.46 | 2.59 | 103.6%
26 | 13.41 | 2.58 | 103.2%
27 | 13.41 | 2.59 | 103.6%
28 | 13.39 | 2.58 | 103.2%
29 | 13.45 | 2.6 | 104%
30 | 13.16 | 2.54 | 101.6%
31 | 13.34 | 2.69 | 107.6%
32 | 13.3 | 2.59 | 103.6%
33 | 13.34 | 2.73 | 109.2%
34 | 13.36 | 2.69 | 107.6%
35 | 13.33 | 2.71 | 108.4%
36 | 13.32 | 2.59 | 103.6%
37 | 13.38 | 2.63 | 105.2%
38 | 13.38 | 2.59 | 103.6%
39 | 13.38 | 2.59 | 103.6%
40 | 13.37 | 2.68 | 107.2%
41 | 13.35 | 2.58 | 103.2%
42 | 13.34 | 2.56 | 102.4%
43 | 13.28 | 2.6 | 104%
44 | 13.29 | 2.54 | 101.6%
45 | 13.53 | 2.6 | 104% |  |  |  | 설치 사진
46 | 13.4 | 2.67 | 106.8% |  |  |  | 제품사진
47 | 13.38 | 2.5 | 100%
48 | 13.44 | 2.54 | 101.6%
49 | 13.43 | 2.49 | 99.6%
50 | 13.44 | 2.46 | 98.4%
51 | 13.35 | 2.4 | 96%
52 | 13.34 | 2.44 | 97.6%
53 | 13.42 | 2.5 | 100%
54 | 13.34 | 2.47 | 98.8%
55 | 13.34 | 2.49 | 99.6%
56 | 13.37 | 2.5 | 100%
57 | 13.39 | 2.49 | 99.6%
58 | 13.36 | 2.48 | 99.2%
59 | 13.36 | 2.5 | 100%
60 | 13.38 | 2.48 | 99.2%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%