## TBN교통방송(240812)
#Type | = | battery
#Date | = | 2024-08-12 13:24
#Model No. | = | BT3554
#Serial No. | = | #161104523
#Instrument | = | BT3554#161104523
#Additional Info. | = | A
#Tag | =
#Title | =
#Comment | =
#Memory | = | UNIT A
No. | Date | Time | R-Range | Voltage | Resistance |  | R-Threshold(WARNING) |  | R-Threshold(FAIL) |  | V-Range |  | V-Threshold(WARNING) |  | Temperature |  | Result | Comment | Voltage Jadgement | Profile-No. | Location | Device | Battery-No.
1 | 2024-08-12 | 10:24 | 30mΩ | 13.35 | 3.28 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
2 | 2024-08-12 | 10:24 | 30mΩ | 13.38 | 3.54 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
3 | 2024-08-12 | 10:25 | 30mΩ | 13.39 | 4.05 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
4 | 2024-08-12 | 10:25 | 30mΩ | 13.37 | 3.17 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
5 | 2024-08-12 | 10:25 | 30mΩ | 13.36 | 3.4 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
6 | 2024-08-12 | 10:25 | 30mΩ | 13.37 | 3.44 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
7 | 2024-08-12 | 10:25 | 30mΩ | 13.36 | 3.2 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
8 | 2024-08-12 | 10:25 | 30mΩ | 13.34 | 3.61 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
9 | 2024-08-12 | 10:25 | 30mΩ | 13.35 | 3.32 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
10 | 2024-08-12 | 10:25 | 30mΩ | 13.32 | 2.94 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
11 | 2024-08-12 | 10:26 | 30mΩ | 13.33 | 2.95 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
12 | 2024-08-12 | 10:26 | 30mΩ | 13.32 | 2.92 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
13 | 2024-08-12 | 10:26 | 30mΩ | 13.3 | 2.98 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
14 | 2024-08-12 | 10:26 | 30mΩ | 13.32 | 3.04 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
15 | 2024-08-12 | 10:26 | 30mΩ | 13.31 | 2.98 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
16 | 2024-08-12 | 10:26 | 30mΩ | 13.33 | 3.26 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
17 | 2024-08-12 | 10:26 | 30mΩ | 13.34 | 3.13 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
18 | 2024-08-12 | 10:26 | 30mΩ | 13.31 | 2.93 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
19 | 2024-08-12 | 10:27 | 30mΩ | 13.28 | 3 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
20 | 2024-08-12 | 10:27 | 30mΩ | 13.3 | 3.01 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
21 | 2024-08-12 | 10:27 | 30mΩ | 13.31 | 3.63 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
22 | 2024-08-12 | 10:27 | 30mΩ | 13.31 | 3.75 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
23 | 2024-08-12 | 10:27 | 30mΩ | 13.31 | 3.15 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
24 | 2024-08-12 | 10:27 | 30mΩ | 13.35 | 3.04 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
25 | 2024-08-12 | 10:27 | 30mΩ | 13.31 | 3.81 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
26 | 2024-08-12 | 10:27 | 30mΩ | 13.29 | 3.5 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
27 | 2024-08-12 | 10:28 | 30mΩ | 13.31 | 3.62 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
28 | 2024-08-12 | 10:28 | 30mΩ | 13.29 | 3.34 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
29 | 2024-08-12 | 10:28 | 30mΩ | 13.31 | 3.2 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
30 | 2024-08-12 | 10:28 | 30mΩ | 13.3 | 3.3 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
#Type | = | battery
#Date | = | 2024-08-12 13:24
#Model No. | = | BT3554
#Serial No. | = | #161104523
#Instrument | = | BT3554#161104523
#Additional Info. | = | B
#Tag | =
#Title | =
#Comment | =
#Memory | = | UNIT B
No. | Date | Time | R-Range | Voltage | Resistance |  | R-Threshold(WARNING) |  | R-Threshold(FAIL) |  | V-Range |  | V-Threshold(WARNING) |  | Temperature |  | Result | Comment | Voltage Jadgement | Profile-No. | Location | Device | Battery-No.
1 | 2024-08-12 | 10:32 | 30mΩ | 13.42 | 2.33 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
2 | 2024-08-12 | 10:32 | 30mΩ | 13.44 | 2.27 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
3 | 2024-08-12 | 10:32 | 30mΩ | 13.45 | 2.25 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
4 | 2024-08-12 | 10:32 | 30mΩ | 13.34 | 2.33 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
5 | 2024-08-12 | 10:32 | 30mΩ | 13.42 | 2.27 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
6 | 2024-08-12 | 10:33 | 30mΩ | 13.32 | 2.36 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
7 | 2024-08-12 | 10:33 | 30mΩ | 13.44 | 2.33 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
8 | 2024-08-12 | 10:33 | 30mΩ | 13.42 | 2.21 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
9 | 2024-08-12 | 10:33 | 30mΩ | 13.42 | 2.22 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
10 | 2024-08-12 | 10:33 | 30mΩ | 13.46 | 2.25 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
11 | 2024-08-12 | 10:33 | 30mΩ | 13.45 | 2.24 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
12 | 2024-08-12 | 10:33 | 30mΩ | 13.34 | 2.24 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
13 | 2024-08-12 | 10:33 | 30mΩ | 13.43 | 2.12 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
14 | 2024-08-12 | 10:33 | 30mΩ | 13.37 | 2.19 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
15 | 2024-08-12 | 10:34 | 30mΩ | 13.44 | 2.14 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
16 | 2024-08-12 | 10:34 | 30mΩ | 13.45 | 2.15 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
17 | 2024-08-12 | 10:34 | 30mΩ | 13.43 | 2.21 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
18 | 2024-08-12 | 10:34 | 30mΩ | 13.42 | 2.17 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
19 | 2024-08-12 | 10:34 | 30mΩ | 13.45 | 2.17 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
20 | 2024-08-12 | 10:34 | 30mΩ | 13.47 | 2.15 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
21 | 2024-08-12 | 10:34 | 30mΩ | 13.5 | 2.18 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
22 | 2024-08-12 | 10:34 | 30mΩ | 13.48 | 2.17 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
23 | 2024-08-12 | 10:34 | 30mΩ | 13.47 | 2.23 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
24 | 2024-08-12 | 10:34 | 30mΩ | 13.51 | 2.17 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
25 | 2024-08-12 | 10:34 | 30mΩ | 13.49 | 2.14 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
26 | 2024-08-12 | 10:35 | 30mΩ | 13.49 | 2.15 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
27 | 2024-08-12 | 10:35 | 30mΩ | 13.23 | 2.27 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
28 | 2024-08-12 | 10:35 | 30mΩ | 13.45 | 2.15 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
29 | 2024-08-12 | 10:35 | 30mΩ | 13.5 | 2.14 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
30 | 2024-08-12 | 10:35 | 30mΩ | 13.48 | 2.16 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
#Type | = | battery
#Date | = | 2024-08-12 13:24
#Model No. | = | BT3554
#Serial No. | = | #161104523
#Instrument | = | BT3554#161104523
#Additional Info. | = | C
#Tag | =
#Title | =
#Comment | =
#Memory | = | UNIT C
No. | Date | Time | R-Range | Voltage | Resistance |  | R-Threshold(WARNING) |  | R-Threshold(FAIL) |  | V-Range |  | V-Threshold(WARNING) |  | Temperature |  | Result | Comment | Voltage Jadgement | Profile-No. | Location | Device | Battery-No.
1 | 2024-08-12 | 10:40 | 30mΩ | 13.24 | 3.45 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF
2 | 2024-08-12 | 10:40 | 30mΩ | 13.25 | 3.44 | mΩ |  | mΩ |  | mΩ | 60V | V |  | V |  | °C | OFF