## 동신산업
형 명 | VCI585-48V | 제조일자 | 2026-01-15 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 1 | 2.13 | 1.27 | 1.9 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 2 | 2.13 | 1.265 | 1.9 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 3 | 2.13 | 1.265 | 1.9 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 4 | 2.13 | 1.27 | 1.9 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 5 | 2.13 | 1.265 | 1.9 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 6 | 2.13 | 1.27 | 1.89 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 7 | 2.13 | 1.27 | 1.9 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 8 | 2.13 | 1.265 | 1.89 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 9 | 2.13 | 1.265 | 1.9 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 10 | 2.13 | 1.265 | 1.89 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 11 | 2.13 | 1.265 | 1.9 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 12 | 2.13 | 1.265 | 1.9 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 13 | 2.13 | 1.27 | 1.9 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 14 | 2.13 | 1.265 | 1.9 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 15 | 2.13 | 1.265 | 1.9 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 16 | 2.13 | 1.265 | 1.9 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 17 | 2.13 | 1.265 | 1.9 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 18 | 2.13 | 1.265 | 1.89 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 19 | 2.13 | 1.265 | 1.9 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 20 | 2.13 | 1.265 | 1.89 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 21 | 2.13 | 1.265 | 1.9 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 22 | 2.13 | 1.265 | 1.9 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 23 | 2.13 | 1.265 | 1.89 | 202A(리프트) | 54
2026-07-28 | 동신산업 | 현대 2톤 | 24 | 2.13 | 1.265 | 1.9 | 202A(리프트) | 54
점검내용 | 1. 열발생 및 냄새발생으로 인한 AS요청 2. 전압 및 비중 : 이상없음 → 2.13V/EA / 1.265~1.270 수준 3. 작업량이 많아 쿨링 타임 부족 →최대 16시간 작업(07~23시),타 장비 온도 45℃ 수준 →배터리 열화로 인한 조기 수멍종료 설명 4. 충전시 의자 개방 및 환기 잘 되는 장소에서 충전 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
전지 명판
전지 온도