## UPS50KVA
형 명 | RP150 | 제조일자 | 2021.02.23 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 1 | 13.23 | 3.22 |  | 19 |  | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 2 | 13.23 | 3.28 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 3 | 13.25 | 3.24 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 4 | 13.26 | 3.53 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 5 | 13.23 | 3.51 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 6 | 13.27 | 3.22 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 7 | 13.26 | 3.42 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 8 | 13.22 | 3.44 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 9 | 13.24 | 3.25 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 10 | 13.23 | 3.34 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 11 | 13.24 | 3.35 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 12 | 13.23 | 3.28 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 13 | 13.23 | 3.27 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 14 | 13.23 | 3.21 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 15 | 13.24 | 3.27 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 16 | 13.22 | 3.2 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 17 | 13.24 | 3.21 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 18 | 13.23 | 3.17 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 19 | 13.23 | 3.19 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 20 | 13.23 | 3.18 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 21 | 13.23 | 3.22 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 22 | 13.24 | 3.28 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 23 | 13.23 | 3.22 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 24 | 13.22 | 3.2 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 25 | 13.24 | 3.22 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 26 | 13.23 | 3.38 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 27 | 13.23 | 3.35 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 28 | 13.23 | 3.25 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 29 | 13.24 | 3.41 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | UPS50KVA | 30 | 13.26 | 3.14 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 31 |  |  |  | 19 |  | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 37 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 38 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 43 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 48 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 49 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 51 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 53 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 54 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 56 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 57 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 59 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  | 19 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.27 | 3.53 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.22 | 3.14 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2021.03.05 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 397.1V(13.24V/Cell) 2. 배터리 및 케이블 상태 양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 정류기
형 명 | RP60 | 제조일자 | 2021.03.31 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-12-06 | 이노비즈센터 | 정류기 | 1 | 13.12 | 7 |  | 19 |  | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | 정류기 | 2 | 13.12 | 6.97 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | 정류기 | 3 | 13.12 | 6.78 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | 정류기 | 4 | 13.1 | 7.04 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | 정류기 | 5 | 13.1 | 6.82 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | 정류기 | 6 | 13.11 | 6.87 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | 정류기 | 7 | 13.11 | 7 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | 정류기 | 8 | 13.11 | 6.87 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | 정류기 | 9 | 13.12 | 6.88 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 22 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 27 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 31 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 38 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 43 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 48 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 49 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 53 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 54 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 56 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 57 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 59 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.12 | 7.04 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.1 | 6.78 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2021.04.05 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 118.0V(13.11V/Cell) 2. 배터리 및 케이블 상태 양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기
형 명 | SEB200 | 제조일자 | 2022.03.04 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-12-06 | 이노비즈센터 | 비상발전기 | 1 | 13.2 | 3.84 |  | 19 |  | #DIV/0!
2022-12-06 | 이노비즈센터 | 비상발전기 | 2 | 13.2 | 3.59 |  | 19 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 9 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 22 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 27 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 31 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 38 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 43 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 48 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 49 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 53 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 54 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 56 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 57 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 59 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.2 | 3.84 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.2 | 3.59 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2022.04.05 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 배터리 상태 양호하나, (+)Main Cable 불완전 체결로 유격 발생됨 -.운용 시 스파크 발생우려됨에 따라 재 체결 및 관리요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]