## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-04-02 | 득량도발전소 | 정류기용 | BS | VGS | 250 | 2016.09.30 | 2016.10.05 |  | 55 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0.8%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.208 | 1.224 | #DIV/0! |  | Max. | 2.212 | 1.396 | #DIV/0!
2 | 2.209 | 1.212 | #DIV/0! |  | Min | 2.188 | 1.035 | #DIV/0!
3 | 2.205 | 1.139 | #DIV/0!
4 | 2.192 | 1.224 | #DIV/0! | 21.06.07
5 | 2.208 | 1.182 | #DIV/0! |  | Total(V) | 121.2 | 2.2036
6 | 2.2 | 1.182 | #DIV/0!
7 | 2.204 | 1.295 | #DIV/0!
8 | 2.199 | 1.059 | #DIV/0!
9 | 2.209 | 1.132 | #DIV/0!
10 | 2.207 | 1.253 | #DIV/0!
11 | 2.2 | 1.293 | #DIV/0!
12 | 2.203 | 1.152 | #DIV/0!
13 | 2.201 | 1.182 | #DIV/0!
14 | 2.202 | 1.226 | #DIV/0!
15 | 2.202 | 1.164 | #DIV/0!
16 | 2.195 | 1.094 | #DIV/0! | 21.04.30
17 | 2.198 | 1.18 | #DIV/0! | 21.04.30
18 | 2.205 | 1.208 | #DIV/0!
19 | 2.207 | 1.15 | #DIV/0!
20 | 2.208 | 1.198 | #DIV/0!
21 | 2.208 | 1.242 | #DIV/0! | 21.04.30
22 | 2.198 | 1.138 | #DIV/0!
23 | 2.203 | 1.227 | #DIV/0!
24 | 2.195 | 1.154 | #DIV/0!
25 | 2.198 | 1.154 | #DIV/0! | 21.04.30(21.07.13)
26 | 2.201 | 1.396 | #DIV/0!
27 | 2.206 | 1.223 | #DIV/0!
28 | 2.203 | 1.276 | #DIV/0!
29 | 2.206 | 1.259 | #DIV/0!
30 | 2.204 | 1.173 | #DIV/0!
31 | 2.211 | 1.151 | #DIV/0!
32 | 2.211 | 1.124 | #DIV/0!
33 | 2.21 | 1.216 | #DIV/0!
34 | 2.203 | 1.183 | #DIV/0!
35 | 2.189 | 1.15 | #DIV/0!
36 | 2.204 | 1.18 | #DIV/0!
37 | 2.188 | 1.275 | #DIV/0!
38 | 2.2 | 1.297 | #DIV/0!
39 | 2.203 | 1.178 | #DIV/0!
40 | 2.206 | 1.174 | #DIV/0!
41 | 2.206 | 1.113 | #DIV/0!
42 | 2.209 | 1.102 | #DIV/0!
43 | 2.206 | 1.137 | #DIV/0!
44 | 2.212 | 1.193 | #DIV/0!
45 | 2.21 | 1.309 | #DIV/0!
46 | 2.208 | 1.127 | #DIV/0!
47 | 2.205 | 1.2 | #DIV/0!
48 | 2.189 | 1.073 | #DIV/0!
49 | 2.205 | 1.035 | #DIV/0!
50 | 2.202 | 1.194 | #DIV/0!
51 | 2.209 | 1.238 | #DIV/0!
52 | 2.204 | 1.109 | #DIV/0!
53 | 2.209 | 1.244 | #DIV/0!
54 | 2.205 | 1.225 | #DIV/0!
55 | 2.211 | 1.21 | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!