## 1번 제품
형 명 | VCF280M | 제조일자 | 2022.08.18 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-02-20 | AJ렌탈 | 철함 탈거 후 점검 | 1 | 2.09 | 1.225 | 1.211 |  |  | 5
2023-02-20 |  |  | 2 | 2.1 | 1.255 | 1.241 |  |  | 5
2023-02-20 |  |  | 3 | 2.08 | 1.164 | 1.15 |  |  | 5
2023-02-20 |  |  | 4 | 2.1 | 1.26 | 1.246 |  |  | 5
2023-02-20 |  |  | 5 | 2.1 | 1.246 | 1.232 |  |  | 5
2023-02-20 |  |  | 6 | 2.1 | 1.256 | 1.2434 |  |  | 7
2023-02-20 |  |  | 7 | 2.09 | 1.249 | 1.235 |  |  | 5
2023-02-20 |  |  | 8 | 2.09 | 1.241 | 1.2263 |  |  | 4
2023-02-20 |  |  | 9 | 2.09 | 1.237 | 1.2216 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 10 | 2.09 | 1.244 | 1.2286 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 11 | 2.1 | 1.254 | 1.2386 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 12 | 2.1 | 1.257 | 1.2416 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 13 | 2.1 | 1.258 | 1.2426 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 14 | 2.1 | 1.253 | 1.2376 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 15 | 2.11 | 1.267 | 1.2516 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 16 | 2.1 | 1.254 | 1.2386 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 17 | 2.1 | 1.257 | 1.2423 |  |  | 4
2023-02-20 |  |  | 18 | 2.09 | 1.24 | 1.226 |  |  | 5
2023-02-20 |  |  | 19 | 2.1 | 1.256 | 1.2441 |  |  | 8
2023-02-20 |  |  | 20 | 2.09 | 1.248 | 1.2347 |  |  | 6
2023-02-20 |  |  | 21 | 2.1 | 1.263 | 1.249 |  |  | 5
2023-02-20 |  |  | 22 | 2.09 | 1.253 | 1.2383 |  |  | 4
2023-02-20 |  |  | 23 | 2.09 | 1.255 | 1.2396 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 24 | 2.09 | 1.254 | 1.2386 |  |  | 3
점검내용 |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
주요 에러코드

## 2번 제품
형 명 | VCE650 | 제조일자 | 2021.01.06 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-02-20 | AJ렌탈 | 철함 탈거 후 점검 | 1 | 2.17 | 1.333 | 1.319 |  |  | 5
2023-02-20 |  |  | 2 | 2.17 | 1.33 | 1.3153 |  |  | 4
2023-02-20 |  |  | 3 | 2.17 | 1.338 | 1.3233 |  |  | 4
2023-02-20 |  |  | 4 | 2.08 | 1.312 | 1.2973 |  |  | 4
2023-02-20 |  |  | 5 | 2.12 | 1.298 | 1.2833 |  |  | 4
2023-02-20 |  |  | 6 | 2.16 | 1.328 | 1.3133 |  |  | 4
2023-02-20 |  |  | 7 | 2.07 | 1.262 | 1.2466 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 8 | 2.15 | 1.32 | 1.3046 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 9 | 0 | 1.011 | 0.9956 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 10 | 2.16 | 1.328 | 1.3126 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 11 | 2.16 | 1.328 | 1.3126 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 12 | 2.17 | 1.332 | 1.3166 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 13 | 2.16 | 1.33 | 1.3146 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 14 | 2.17 | 1.333 | 1.3176 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 15 | 2.15 | 1.325 | 1.3096 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 16 | 2.15 | 1.316 | 1.3006 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 17 | 2.14 | 1.318 | 1.3026 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 18 | 2.16 | 1.318 | 1.3033 |  |  | 4
2023-02-20 |  |  | 19 | 2.15 | 1.321 | 1.3063 |  |  | 4
2023-02-20 |  |  | 20 | 2.15 | 1.32 | 1.3053 |  |  | 4
2023-02-20 |  |  | 21 | 2.14 | 1.319 | 1.3043 |  |  | 4
2023-02-20 |  |  | 22 | 2.16 | 1.33 | 1.3153 |  |  | 4
2023-02-20 |  |  | 23 | 2.16 | 1.33 | 1.3153 |  |  | 4
2023-02-20 |  |  | 24 | 2.17 | 1.335 | 1.3203 |  |  | 4
점검내용 |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
주요 에러코드

## 4번 제품
형 명 | VCDH460M | 제조일자 | 2021.12.02 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-02-20 | AJ렌탈 | 철함 탈거 후 점검 | 1 | 2.19 | 1.337 | 1.3223 |  |  | 4
2023-02-20 |  |  | 2 | 2.17 | 1.333 | 1.3183 |  |  | 4
2023-02-20 |  |  | 3 | 2.17 | 1.332 | 1.3166 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 4 | 2.18 | 1.342 | 1.3273 |  |  | 4
2023-02-20 |  |  | 5 | 2.18 | 1.336 | 1.3213 |  |  | 4
2023-02-20 |  |  | 6 | 2.16 | 1.327 | 1.3116 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 7 | 2.17 | 1.331 | 1.3156 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 8 | 2.17 | 1.336 | 1.3206 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 9 | 2.17 | 1.333 | 1.3176 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 10 | 2.17 | 1.328 | 1.3126 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 11 | 2.16 | 1.324 | 1.3086 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 12 | 2.18 | 1.339 | 1.3243 |  |  | 4
2023-02-20 |  |  | 13 | 2.17 | 1.333 | 1.3176 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 14 | 2.16 | 1.323 | 1.3076 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 15 | 2.16 | 1.322 | 1.3066 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 16 | 2.17 | 1.331 | 1.3156 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 17 | 2.17 | 1.333 | 1.3176 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 18 | 2.15 | 1.326 | 1.3106 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 19 | 2.16 | 1.326 | 1.3106 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 20 | 2.174 | 1.332 | 1.3166 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 21 | 2.17 | 1.331 | 1.3156 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 22 | 2.17 | 1.333 | 1.3176 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 23 | 2.17 | 1.333 | 1.3176 |  |  | 3
2023-02-20 |  |  | 24 | 2.17 | 1.336 | 1.3206 |  |  | 3
점검내용 |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
주요 에러코드