## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 6 . 21 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 49.56
업체명 | AJ렌탈 진천 |  |  |  | 기 본
담당자 | 유하형 |  |  |  | 연락처 | 010-4785-5390
제품명 | VCDH580M PIJ01979M |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2021.12.02-M001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2021.12
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.15 | 1.307 | 1.3063 | 24 | 13 | 2.14 | 1.315 | 1.3143 | 24
2 | 2.16 | 1.31 | 1.3093 | 24 | 14 | 2.16 | 1.31 | 1.3093 | 24
3 | 2.15 | 1.303 | 1.3023 | 24 | 15 | 2.16 | 1.314 | 1.3133 | 24
4 | 2.15 | 1.308 | 1.308 | 25 | 16 | 2.16 | 1.3 | 1.2993 | 24
5 | 2.15 | 1.309 | 1.309 | 25 | 17 | 2.15 | 1.304 | 1.3033 | 24
6 | 2.15 | 1.309 | 1.3083 | 24 | 18 | 2.15 | 1.304 | 1.3033 | 24
7 | 2.14 | 1.3 | 1.2993 | 24 | 19 | 2.15 | 1.307 | 1.3063 | 24
8 | 2.16 | 1.316 | 1.316 | 25 | 20 | 2.15 | 1.3 | 1.2993 | 24
9 | 2.15 | 1.32 | 1.32 | 25 | 21 | 2.17 | 1.314 | 1.3133 | 24
10 | 2.14 | 1.315 | 1.3143 | 24 | 22 | 2.16 | 1.319 | 1.3183 | 24
11 | 2.16 | 1.311 | 1.3103 | 24 | 23 | 2.16 | 1.313 | 1.3123 | 24
12 | 2.15 | 1.313 | 1.3123 | 24 | 24 | 0 | 1.001 | 1.0003 | 24
|  |  |  | 292 |  | 24.1667 | 580 |  | 288
기타 및 사진