## V전지
형 명 | VCDH580M | 제조일자 | 2021.11.12 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-06-21 | AJ렌탈 진천 |  | 1 | 2.12 | 1.279 | 1.2776 |  |  | 23
2023-06-21 |  |  | 2 | 2.11 | 1.266 | 1.2646 |  |  | 23
2023-06-21 |  |  | 3 | 2.11 | 1.269 | 1.2676 |  |  | 23
2023-06-21 |  |  | 4 | 2.12 | 1.273 | 1.2723 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 5 | 2.12 | 1.277 | 1.2763 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 6 | 2.11 | 1.263 | 1.2623 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 7 | 2.12 | 1.266 | 1.266 |  |  | 25
2023-06-21 |  |  | 8 | 2.1 | 1.26 | 1.26 |  |  | 25
2023-06-21 |  |  | 9 | 2.11 | 1.271 | 1.2703 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 10 | 2.12 | 1.28 | 1.2793 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 11 | 2.12 | 1.28 | 1.2793 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 12 | 2.11 | 1.267 | 1.267 |  |  | 25
2023-06-21 |  |  | 13 | 2.12 | 1.263 | 1.263 |  |  | 25
2023-06-21 |  |  | 14 | 2.11 | 1.263 | 1.263 |  |  | 25
2023-06-21 |  |  | 15 | 2.12 | 1.273 | 1.273 |  |  | 25
2023-06-21 |  |  | 16 | 2.12 | 1.275 | 1.275 |  |  | 25
2023-06-21 |  |  | 17 | 2.11 | 1.27 | 1.27 |  |  | 25
2023-06-21 |  |  | 18 | 2.11 | 1.268 | 1.268 |  |  | 25
2023-06-21 |  |  | 19 | 2.12 | 1.276 | 1.276 |  |  | 25
2023-06-21 |  |  | 20 | 2.13 | 1.281 | 1.2803 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 21 | 2.13 | 1.28 | 1.2793 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 22 | 2.12 | 1.28 | 1.2793 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 23 | 2.12 | 1.272 | 1.2713 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 24 | 2.12 | 1.276 | 1.276 |  |  | 25
점검내용 | 1. 비중 편차 발생에 따른 환류 보충전 및 공장 정밀 검사가 필요한 건임, 기대수명(2년) 도래하였으나 보증 기간 내 제품임 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]