## V전지
지게차 점검 일지 ( 2025 . 07 . 01 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.51
업체명 | AJ파레트 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박종한 |  |  |  | 연락처 | 010-2014-2340
제품명 | VCDH580M PIJ02363RM |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2025.04.17-M002 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2025.06 |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크3T지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.12
1 | 1.92 |  | -0.0175 |  | 13 | 2.12 | 1.227 | 1.2424 | 47 | 전압min | 1.92
2 | 2.11 | 1.226 | 1.2428 | 49 | 14 | 2.12 | 1.233 | 1.2484 | 47 | 비중max | 1.2484
3 | 2.12 | 1.228 | 1.242 | 45 | 15 | 2.12 | 1.232 | 1.2446 | 43 | 비중min | -0.0175
4 | 2.12 | 1.227 | 1.2403 | 44 | 16 | 2.03 |  | -0.0175 |  | 온도max | 49
5 | 2.11 | 1.226 | 1.2379 | 42 | 17 | 2.12 | 1.234 | 1.2473 | 44 | 온도min | 42
6 | 2.12 | 1.225 | 1.2376 | 43 | 18 | 2.11 | 1.225 | 1.2404 | 47
7 | 2.12 | 1.226 | 1.2393 | 44 | 19 | 2.12 | 1.227 | 1.2424 | 47
8 | 2.11 | 1.226 | 1.2407 | 46 | 20 | 2.11 | 1.226 | 1.2393 | 44
9 | 2.11 | 1.224 | 1.2387 | 46 | 21 | 2.12 | 1.231 | 1.2436 | 43
10 | 2.12 | 1.225 | 1.2411 | 48 | 22 | 2.11 | 1.227 | 1.241 | 45
11 | 2.12 | 1.228 | 1.2434 | 47 | 23 | 2.11 | 1.226 | 1.24 | 45
12 | 2.12 | 1.228 | 1.2434 | 47 | 24 | 2.11 | 1.22 | 1.2326 | 43
|  |  |  | 501 |  | 41.5 | 996 |  | 495
기타 및 사진