## V전지
지게차 점검 일지 ( 24 . 04 . 03 )
접수내용 |  |  |  |  | 총전압 | 49.68
업체명 | 이건산업 |  |  |  | 기 본
담당자 | 조건구 |  |  |  | 연락처 | 010-5333-7200
제품명 | VCES740-48V PIJ01386 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 23.07.13 - 002 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 23.09
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.07 | 1.213 | 1.2151 | 28 | 13 | 2.07 | 1.21 | 1.2128 | 29
2 | 2.07 | 1.214 | 1.2168 | 29 | 14 | 2.07 | 1.209 | 1.2132 | 31
3 | 2.07 | 1.209 | 1.2118 | 29 | 15 | 2.07 | 1.205 | 1.2092 | 31
4 | 2.07 | 1.21 | 1.2128 | 29 | 16 | 2.07 | 1.204 | 1.2089 | 32
5 | 2.07 | 1.21 | 1.2128 | 29 | 17 | 2.07 | 1.21 | 1.2142 | 31
6 | 2.07 | 1.213 | 1.2151 | 28 | 18 | 2.07 | 1.209 | 1.2125 | 30
7 | 2.07 | 1.212 | 1.2148 | 29 | 19 | 2.07 | 1.212 | 1.2148 | 29
8 | 2.07 | 1.211 | 1.2145 | 30 | 20 | 2.07 | 1.209 | 1.2125 | 30
9 | 2.07 | 1.209 | 1.2132 | 31 | 21 | 2.07 | 1.208 | 1.2122 | 31
10 | 2.07 | 1.208 | 1.2122 | 31 | 22 | 2.07 | 1.208 | 1.2115 | 30
11 | 2.07 | 1.207 | 1.2105 | 30 | 23 | 2.07 | 1.21 | 1.2121 | 28
12 | 2.07 | 1.212 | 1.2155 | 30 | 24 | 2.07 | 1.212 | 1.2134 | 27
|  |  |  | 353 |  | 29.6667 | 712 |  | 359
기타 및 사진