## 정류기
형 명 | ESP100 | 제조일자 |  |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 1 | 13.15 | 4.59 |  |  | 3.3 | 139.1%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 2 | 13.48 | 4.69 |  |  | 3.3 | 142.1%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 3 | 13.25 | 3.82 |  |  | 3.3 | 115.8%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 4 | 13.19 | 4.44 |  |  | 3.3 | 134.5%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 5 | 13.29 | 4.29 |  |  | 3.3 | 130%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 6 | 13.24 | 4.26 |  |  | 3.3 | 129.1%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 7 | 13.2 | 3.6 |  |  | 3.3 | 109.1%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 8 | 13.18 | 3.57 |  |  | 3.3 | 108.2%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 9 | 13.18 | 4.3 |  |  | 3.3 | 130.3%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 10 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 11 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 12 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 13 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 14 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 15 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 16 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 17 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 18 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 19 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 20 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 21 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 22 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 23 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 24 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 25 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 26 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 27 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 28 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 29 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 30 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 31 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 32 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 33 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 34 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 35 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 36 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 37 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 38 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 39 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 40 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 41 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 42 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 43 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 44 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 45 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 46 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 47 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 48 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 49 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 50 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 51 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 52 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 53 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 54 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 55 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 56 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 57 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 58 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 59 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 60 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 61 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 62 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 63 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 64 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 65 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 66 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 67 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 68 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 69 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 70 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 71 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 72 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 73 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 74 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 75 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 76 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 77 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 78 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 79 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 정류기 | 80 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
|  |  |  | 13.48 | 4.69 |  |  |  | 142.1%
|  |  |  | 13.15 | 3.57 |  |  |  | 115.8%
설치 일자 | 2023.03.14 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 부동충전전압 조정 필요 2. 메인케이블 보호관 없음. 케이블 타이 결속 3. LH측 개별 교체로 인해 각 제품별 로트 다름 1번 2018.12.12, 2번 2019.09.04, 3~9번 2019.12.11, 4번 2019.11.20 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호(케이블 타이 결속)
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 선풍기 3대
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2018.12.13 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 1 | 13.64 | 2.58 |  |  | 2.3 | 112.2%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 2 | 13.45 | 2.57 |  |  | 2.3 | 111.7%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 3 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 4 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 5 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 6 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 7 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 8 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 9 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 10 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 11 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 12 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 13 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 14 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 15 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 16 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 17 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 18 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 19 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 20 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 21 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 22 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 23 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 24 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 25 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 26 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 27 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 28 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 29 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 30 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 31 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 32 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 33 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 34 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 35 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 36 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 37 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 38 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 39 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 40 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 41 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 42 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 43 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 44 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 45 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 46 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 47 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 48 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 49 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 50 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 51 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 52 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 53 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 54 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 55 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 56 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 57 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 58 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 59 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 60 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 61 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 62 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 63 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 64 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 65 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 66 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 67 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 68 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 69 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 70 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 71 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 72 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 73 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 74 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 75 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 76 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 77 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 78 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 79 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-07 | 용두주공2차 | 비상발전기 | 80 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
|  |  |  | 13.64 | 2.58 |  |  |  | 112.2%
|  |  |  | 13.45 | 2.57 |  |  |  | 0%
설치 일자 | 2023.03.14 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 부동충전전압 하향 조정 요청 2. 메인 케이블 보호관 없음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 방송장비용
형 명 | SEB100 | 제조일자 | 2019.04.29 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 1 | 11.41 | 152 |  |  |  | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 2 | 10.43 | 2017 |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 3 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 4 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 5 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 6 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 7 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 8 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 9 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 10 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 11 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 12 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 13 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 14 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 15 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 16 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 17 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 18 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 19 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 20 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 21 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 22 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 23 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 24 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 25 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 26 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 27 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 28 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 29 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 30 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 31 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 32 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 33 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 34 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 35 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 36 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 37 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 38 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 39 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 40 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 41 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 42 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 43 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 44 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 45 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 46 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 47 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 48 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 49 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 50 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 51 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 52 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 53 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 54 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 55 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 56 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 57 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 58 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 59 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 60 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 61 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 62 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 63 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 64 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 65 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 66 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 67 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 68 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 69 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 70 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 71 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 72 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 73 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 74 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 75 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 76 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 77 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 78 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 79 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-04-07 | 용두주공2차 | 방송장비용 | 80 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 11.41 | 2017 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 10.43 | 152 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2019년 설치 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 기대수명종료에 따른 교체 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## Sheet1
1. 정류기 |  |  | 2. 비상발전기
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.15 | 4.59 | 1 | 13.64 | 2.58
2 | 13.48 | 4.69 | 2 | 13.45 | 2.57
3 | 13.25 | 3.82
4 | 13.19 | 4.44 | 3. 방송장비
5 | 13.29 | 4.29 | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
6 | 13.24 | 4.26 | 1 | 11.41 | 152
7 | 13.2 | 3.6 | 2 | 10.43 | O.F
8 | 13.18 | 3.57
9 | 13.18 | 4.3