## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-04-21 | 득량도발전소 | 정류기 | BS | VGS | 250 | 2016.09.30 | 2016.10.05 | 8 | 55 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.23 | 1.21 | 15.12% |  | Max. | 2.24 | 1.36 | 17%
2 | 2.23 | 1.19 | 14.88% |  | Min | 2.2 | 1.05 | 13.12%
3 | 2.22 | 1.21 | 15.12%
4 | 2.22 | 1.13 | 14.12%
5 | 2.23 | 1.19 | 14.88% |  | Total(V) | 119.04 | 13.2267
6 | 2.22 | 1.22 | 15.25%
7 | 2.22 | 1.25 | 15.62%
8 | 2.22 | 1.06 | 13.25%
9 | 2.23 | 1.22 | 15.25%
10 | 2.23 | 1.2 | 15%
11 | 2.22 | 1.34 | 16.75%
12 | 2.22 | 1.17 | 14.62%
13 | 2.22 | 1.18 | 14.75%
14 | 2.22 | 1.12 | 14%
15 | 2.22 | 1.21 | 15.12%
16 | 2.23 | 1.07 | 13.38%
17 | 2.23 | 1.06 | 13.25%
18 | 2.22 | 1.17 | 14.62%
19 | 2.23 | 1.12 | 14%
20 | 2.23 | 1.18 | 14.75%
21 | 2.23 | 1.16 | 14.5%
22 | 2.23 | 1.13 | 14.12%
23 | 2.22 | 1.33 | 16.62%
24 | 2.21 | 1.16 | 14.5%
25 | 2.23 | 1.12 | 14%
26 | 2.22 | 1.36 | 17%
27 | 2.22 | 1.18 | 14.75%
28 | 2.22 | 1.25 | 15.62%
29 | 2.23 | 1.2 | 15%
30 | 2.22 | 1.24 | 15.5%
31 | 2.23 | 1.11 | 13.88%
32 | 2.23 | 1.21 | 15.12%
33 | 2.23 | 1.24 | 15.5%
34 | 2.22 | 1.25 | 15.62%
35 | 2.2 | 1.36 | 17%
36 | 2.22 | 1.16 | 14.5%
37 | 2.2 | 1.05 | 13.12%
38 | 2.22 | 1.25 | 15.62%
39 | 2.22 | 1.16 | 14.5%
40 | 2.22 | 1.31 | 16.38%
41 | 2.22 | 1.14 | 14.25%
42 | 2.23 | 1.2 | 15%
43 | 2.22 | 1.11 | 13.88%
44 | 2.23 | 1.21 | 15.12%
45 | 2.23 | 1.27 | 15.88%
46 | 2.23 | 1.15 | 14.37%
47 | 2.22 | 1.24 | 15.5%
48 | 2.21 | 1.06 | 13.25%
49 | 2.22 | 1.11 | 13.88%
50 | 2.22 | 1.35 | 16.88%
51 | 2.23 | 1.15 | 14.37%
52 | 2.22 | 1.24 | 15.5%
53 | 2.23 | 1.29 | 16.12%
54 | 2.22 | 1.26 | 15.75%
55 | 2.24 | 1.18 | 14.75%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%