## UPS 1호기
형 명 | ESP100 | 제조일자 | 2019.12.10 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 1 | 13.29 | 4.08 |  |  | 3.3 | 123.6%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 2 | 13.24 | 4.18 |  |  | 3.3 | 126.7%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 3 | 13.27 | 3.94 |  |  | 3.3 | 119.4%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 4 | 13.26 | 4.13 |  |  | 3.3 | 125.2%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 5 | 13.26 | 4.42 |  |  | 3.3 | 133.9%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 6 | 13.26 | 4.11 |  |  | 3.3 | 124.5%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 7 | 13.28 | 4.09 |  |  | 3.3 | 123.9%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 8 | 13.28 | 3.93 |  |  | 3.3 | 119.1%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 9 | 13.26 | 4.05 |  |  | 3.3 | 122.7%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 10 | 13.28 | 3.9 |  |  | 3.3 | 118.2%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 11 | 13.26 | 4.4 |  |  | 3.3 | 133.3%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 12 | 13.24 | 4 |  |  | 3.3 | 121.2%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 13 | 13.27 | 3.93 |  |  | 3.3 | 119.1%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 14 | 13.26 | 4.03 |  |  | 3.3 | 122.1%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 15 | 13.27 | 4.34 |  |  | 3.3 | 131.5%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 16 | 13.28 | 4.2 |  |  | 3.3 | 127.3%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 17 | 13.25 | 3.94 |  |  | 3.3 | 119.4%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 18 | 13.19 | 4.13 |  |  | 3.3 | 125.2%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 19 | 13.27 | 4.11 |  |  | 3.3 | 124.5%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 20 | 13.26 | 4.07 |  |  | 3.3 | 123.3%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 21 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 22 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 23 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 24 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 25 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 26 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 27 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 28 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 29 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 30 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 31 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 32 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 33 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 34 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 35 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 36 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 37 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 38 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 39 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 40 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 41 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 42 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 43 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 44 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 45 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 46 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 47 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 48 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 49 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 50 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 51 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 52 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 53 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 54 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 55 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 56 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 57 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 58 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 59 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 60 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 61 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 62 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 63 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 64 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 65 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 66 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 67 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 68 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 69 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 70 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 71 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 72 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 73 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 74 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 75 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 76 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 77 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 78 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 79 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | UPS 1호기 | 80 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
|  |  |  | 13.29 | 4.42 |  |  |  | 133.9%
|  |  |  | 13.19 | 3.9 |  |  |  | 118.2%
설치 일자 | 2020.02.25 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전압 및 내부저항 양호, 정상운용 요청 2. 이전 ESP40 설치 후 조기수명종료되어 용량증대 사용중 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호(메인케이블 보호관 보유)
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 환풍기 2대, 자동소화기 보유
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## UPS 2호기
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2021.03.05 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 1 | 13.3 | 2.19 |  |  | 2.3 | 95.22%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 2 | 13.27 | 2.22 |  |  | 2.3 | 96.52%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 3 | 13.28 | 2.24 |  |  | 2.3 | 97.39%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 4 | 13.3 | 2.21 |  |  | 2.3 | 96.09%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 5 | 13.32 | 2.19 |  |  | 2.3 | 95.22%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 6 | 13.29 | 2.18 |  |  | 2.3 | 94.78%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 7 | 13.25 | 2.22 |  |  | 2.3 | 96.52%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 8 | 13.31 | 2.2 |  |  | 2.3 | 95.65%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 9 | 13.34 | 2.23 |  |  | 2.3 | 96.96%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 10 | 13.28 | 2.22 |  |  | 2.3 | 96.52%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 11 | 13.29 | 2.23 |  |  | 2.3 | 96.96%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 12 | 13.31 | 2.2 |  |  | 2.3 | 95.65%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 13 | 13.27 | 2.21 |  |  | 2.3 | 96.09%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 14 | 13.29 | 2.21 |  |  | 2.3 | 96.09%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 15 | 13.2 | 2.22 |  |  | 2.3 | 96.52%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 16 | 13.28 | 2.25 |  |  | 2.3 | 97.83%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 17 | 13.31 | 2.22 |  |  | 2.3 | 96.52%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 18 | 13.34 | 2.22 |  |  | 2.3 | 96.52%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 19 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 20 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 21 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 22 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 23 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 24 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 25 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 26 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 27 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 28 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 29 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 30 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 31 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 32 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 33 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 34 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 35 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 36 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 37 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 38 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 39 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 40 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 41 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 42 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 43 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 44 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 45 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 46 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 47 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 48 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 49 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 50 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 51 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 52 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 53 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 54 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 55 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 56 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 57 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 58 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 59 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 60 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 61 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 62 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 63 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 64 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 65 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 66 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 67 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 68 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 69 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 70 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 71 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 72 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 73 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 74 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 75 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 76 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 77 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 78 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 79 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 비상발전기 | 80 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
|  |  |  | 13.34 | 2.25 |  |  |  | 97.83%
|  |  |  | 13.2 | 2.18 |  |  |  | 94.78%
설치 일자 | 2021.04.08 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전압 및 내부저항 양호, 정상운용 요청 2. 7, 13번 +선 구리선 일부 노출되어 절연 테이프 조치 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호(메인 케이블 보호관 보유)
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 정류기 1호기
형 명 | MSB600 | 제조일자 | 2021.09.13 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 1 | 2.23 | 0.35 |  |  | 0.37 | 94.59%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 2 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.37 | 105.4%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 3 | 2.23 | 0.36 |  |  | 0.37 | 97.3%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 4 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.37 | 102.7%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 5 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.37 | 105.4%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 6 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.37 | 110.8%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 7 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.37 | 108.1%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 8 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.37 | 102.7%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 9 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.37 | 102.7%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 10 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.37 | 100%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 11 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.37 | 100%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 12 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.37 | 110.8%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 13 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.37 | 100%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 14 | 2.24 | 0.37 |  |  | 0.37 | 100%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 15 | 2.23 | 0.36 |  |  | 0.37 | 97.3%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 16 | 2.23 | 0.36 |  |  | 0.37 | 97.3%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 17 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.37 | 105.4%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 18 | 2.24 | 0.38 |  |  | 0.37 | 102.7%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 19 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.37 | 108.1%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 20 | 2.24 | 0.36 |  |  | 0.37 | 97.3%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 21 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.37 | 102.7%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 22 | 2.23 | 0.34 |  |  | 0.37 | 91.89%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 23 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.37 | 102.7%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 24 | 2.22 | 0.39 |  |  | 0.37 | 105.4%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 25 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 26 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 27 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 28 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 29 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 30 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 31 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 32 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 33 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 34 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 35 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 36 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 37 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 38 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 39 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 40 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 41 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 42 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 43 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 44 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 45 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 46 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 47 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 48 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 49 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 50 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 51 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 52 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 53 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 54 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 55 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 56 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 57 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 58 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 59 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 60 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 61 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 62 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 63 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 64 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 65 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 66 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 67 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 68 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 69 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 70 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 71 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 72 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 73 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 74 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 75 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 76 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 77 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 78 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 79 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 1호기 | 80 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
|  |  |  | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.37 | 110.8%
|  |  |  | 2.22 | 0.34 |  |  |  | 91.89%
설치 일자 | 2021.11.18 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전압 및 내부저항 양호, 정상운용 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호(메인케이블 보호관 보유)
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 환풍기 2대, 자동소화기 보유
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 정류기 2호기
형 명 | MSB600 | 제조일자 | 2023.02.10 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 1 | 2.23 | 0.33 |  |  | 0.37 | 89.19%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 2 | 2.23 | 0.35 |  |  | 0.37 | 94.59%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 3 | 2.22 | 0.37 |  |  | 0.37 | 100%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 4 | 2.22 | 0.37 |  |  | 0.37 | 100%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 5 | 2.17 | 0.39 |  |  | 0.37 | 105.4%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 6 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.37 | 100%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 7 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.37 | 102.7%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 8 | 2.24 | 0.35 |  |  | 0.37 | 94.59%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 9 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.37 | 113.5%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 10 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.37 | 102.7%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 11 | 2.22 | 0.38 |  |  | 0.37 | 102.7%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 12 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.37 | 105.4%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 13 | 2.25 | 0.35 |  |  | 0.37 | 94.59%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 14 | 2.24 | 0.35 |  |  | 0.37 | 94.59%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 15 | 2.24 | 0.35 |  |  | 0.37 | 94.59%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 16 | 2.25 | 0.34 |  |  | 0.37 | 91.89%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 17 | 2.22 | 0.35 |  |  | 0.37 | 94.59%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 18 | 2.24 | 0.36 |  |  | 0.37 | 97.3%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 19 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.37 | 105.4%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 20 | 2.23 | 0.35 |  |  | 0.37 | 94.59%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 21 | 2.25 | 0.43 |  |  | 0.37 | 116.2%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 22 | 2.25 | 0.37 |  |  | 0.37 | 100%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 23 | 2.25 | 0.38 |  |  | 0.37 | 102.7%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 24 | 2.23 | 0.28 |  |  | 0.37 | 75.68%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 25 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 26 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 27 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 28 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 29 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 30 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 31 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 32 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 33 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 34 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 35 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 36 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 37 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 38 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 39 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 40 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 41 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 42 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 43 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 44 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 45 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 46 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 47 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 48 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 49 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 50 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 51 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 52 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 53 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 54 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 55 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 56 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 57 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 58 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 59 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 60 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 61 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 62 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 63 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 64 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 65 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 66 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 67 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 68 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 69 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 70 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 71 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 72 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 73 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 74 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 75 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 76 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 77 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 78 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 79 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
2023-04-14 | 광주무역회관 | 정류기 2호기 | 80 |  |  |  |  | 0.37 | 0%
|  |  |  | 2.25 | 0.43 |  |  |  | 116.2%
|  |  |  | 2.17 | 0.28 |  |  |  | 75.68%
설치 일자 | 2023.03.03 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전압 및 내부저항 양호, 정상운용 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호(메인케이블 보호관 보유)
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 환풍기 2대, 자동소화기 보유
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]