## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
야마하 작업용 카트 | L12165 | 11.87 | [6 empty] | 73.62 | CA3E30I 3E31AI | 2023-06-09 | 1번, 2번 -3, -4V측정됨 방문 당시 1번, 2번 배터리 분리하여 정전압 충전중이었음 | bar: 비중(20℃) 1 to 비중(20℃) 6
11.82 | bar: 비중(20℃) 1 to 비중(20℃) 6
|  | 12.47 | 1.228 | 1.229 | 1.22 | 1.229 | 1.227 | 1.225
|  | 12.49 | 1.226 | 1.225 | 1.231 | 1.23 | 1.229 | 1.229
|  | 12.47 | 1.225 | 1.225 | 1.224 | 1.228 | 1.224 | 1.218
|  | 12.5 | 1.231 | 1.23 | 1.228 | 1.229 | 1.232 | 1.227
[9 empty] | 11.82 | 12.5 | 1 | 1.232
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0